- Ультразвуковой аппарат ALOKA SSD – 3500SX

Новая цветная ультразвуковая система высокого уровня с цифровым формированием ультразвукового луча (128 каналов), со спектральным, цветным, энергетическим, тканевым и транскраниальным допплером, с цифровой системой архивирования и обработки данных (IDMS), с конвексным, линейным, фазированным секторным сканированием, с возможностью получения трехмерного сканирования.

- КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

- Абдоминальные исследования

- Акушерство, гинекология

- Периферические сосуды

- Педиатрия

- Урология

- Кардиология (опция)

- Поверхностно расположенные органы

- Опорно-двигательный аппарат

- Нейрохирургия, неврология, транскараниальные исследования

- Интраоперационные исследования

- Пункция и биопсия,

- Маммодиагностика,

- Оториноларингология,

- Лапароскопическая диагностика

МЕТОДЫ СКАНИРОВАНИЯ:

- электронный конвексный,

- электронный линейный,

- электронно-фазированный секторный,

- мультичастотные ,

- ФАР- сканирование (дополнительно

РЕЖИМЫ СКАНИРОВАНИЯ:

- В - режим

- В/В - режим

- М – режим

- В/М – режим

Импульсный допплер D (PW,HPRF PW)
Цветное картирование кровотока
Энергетический допплер
B/ спектральный допплер В-цвет/В-цвет В-цвет/ М-цвет В-цвет/ М- цвет/D М- цвет В-цвет/ спектральный допплер
Цифровая технология формирования ультразвуковых лучей (Цифровой процессор формирования УЗ лучей 12 Бит)
Цифровая технология формирования изображений
Цифровая технология обработки допплеровского сигнала
Количество приемо-передающих каналов 256
Параллельная обработка сигнала
Непрерывное фокусирование при передаче
Динамическая фокусировка при приеме
Диапазон изменения интенсивности сигнала, дБ, 30-90
Динамический диапазон, дБ. 172
Максимальная глубина сканирования, см.24
Максимальная частота кадров, кадр/сек. 500
Двойной динамический дисплей (одновременное отображение на мониторе двух изображений в режимах В и В-цвет, в реальном масштабе времени)
Технология тканевого гармонического эхо
Технология изображения тканевой гармоники
Технология псевдоокрашивания изображений
Число градаций серой шкалы 256
Число градаций цветной шкалы 32
Цифровое увеличение изображения х 6
Кинопамять, изображений 2048
Количество сохраняемых изображений на жестком диске 999
Предустановочные параметры для различных видов и областей исследований-15. Возможность создания программ для исследований с персональными предустановочными параметрами.
Программное обеспечение клинических задач и режимов сканирования, в т.ч. создание протоколов с расчетом исследуемых параметров в акушерской, гинекологической, урологической, кардиологической и сосудистой программах
Безбликовый цветной монитор с диагональю, 15 дюймов
Коннектор датчиков “А”, “В”.

ОПЦИИ:

- Технология тканевого допплеровского изображения

- Интегрированная рабочая станция для работы с изображением

- Сканирование с независимым изменением угла сканирования 30 градусов в 	режиме B/Flow

- Магнитооптический дисковод, для МО дисков емкостью 540 мегабайт

- Модуль физиологических сигналов ЭКГ

- WebLink, NetLink with DICOM 3.0, DiskLink. Пакет коммуникационных

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Спектральный, цветной и энергетический допплер;

- Триплексный режим (B, CFM, D);

- Тканевая гармоника (Tissue harmonic echo);

- Входы на 2 датчика;

- Базовые измерения в режимах В, М и D;

- Программы обработки измерений в кардиологии, ангиологии, акушерстве;

- Кинопамять (макс. 2048 кадров) и запоминание изображений;

- Встроенная система архивирования и обработки данных (IDMS) (архив 999 	кадров);

- Встроенный дисковод ГМД;

МОНИТОР: Высокоразрешающим 15-ти дюймовым LSD безбликовым цветным монитором с увеличенным форматом изображения. Возможна регулировка монитора по высоте и углу наклона

Уважаемые Коллеги!

Здравствуйте!

Направляем Вам коммерческое предложение на ультразвуковой сканер  АЛОКА SSD-3500

в двух комплектациях, возможность подключения двух или трех датчиков одновременно.

Цены на основные датчики приведены в таблице. Цена дана до склада компании « Автотрейдинг» г. Иваново.

Рекомендую брать аппарат с 3 портами подключения датчиков и линейный датчик UST5524-7,5 (щитовидка, молочная железа, сосуды.)

Стоимость Sony UP-897MD дана в рублях.

Датчик UST-9124-5.0 позволяет проводить, как трансвагинальные так и трансректальные исследования. Угол обзора 180 градусов.

В настоящее время все есть в наличии.

Оплата по курсу ЦБ на день платежа.

Если у заказчика есть деньги, через месяц будет доступен новый аппарат высшего класса

ALOKA ProSound Alpha 6  производства фирмы Aloka. /Япония/. Стоимость, включая один конвексный датчик примерно 52000,00 USD.

Коммерческое предложение.

| № | Кат. № | Наименование | Цена, USD. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SSD-3500 | Многофункциональная ультразвуковая линейно-конвексная система АЛОКА SSD-3500 ДВА РАЗЬЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ UST-9123 Датчик конвексный абдоминальный супервысокой проницаемости для брюшной полости, акушерства/гинекологии, В:2.8/3.8/5.0/6.0, PW/F:2.1/2.5/3.0/3.8, 60гр., 60mmR | 32800,00 |
| 2. | SSD-3500 | Многофункциональная ультразвуковая линейно-конвексная система АЛОКА SSD-3500 ТРИ РАЗЬЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ UST-9123 Датчик конвексный абдоминальный супервысокой проницаемости для брюшной полости, акушерства/гинекологии, В:2.8/3.8/5.0/6.0, PW/F:2.1/2.5/3.0/3.8, 60гр., 60mmR | 34200,00 |
|  |  | Инструкция на русском языке |  |
|  |  | Дополнительно |  |
|  | UST-5710-7.5 | Датчик линейный для исследования малых органов супервысокой проницаемости, В:5.0/6.0/7.5/10.0, PW/F:5.0/6.0/7.5, 60mm | 4500,00 |
| 3 | UST-5524-7.5 | Датчик линейный для исследования периферических сосудов супервысокой проницаемости, В:5.0/6.0/7.5/10.0, PW/F:5.0/6.0/7.5, 42mm | 6800,00 |
| 4. | UST-9124-5.0 | Датчик конвексный эндополостной, трансвагинальный супервысокой проницаемости, В:3.8/5.0/6.0/7.5, PW/F:3.0/3.8/5.0/6.0, 180гр., 9mmR | 5800,00 |
| 5. | UST-5299 | Датчик электронный для исследования сердца взрослого с фазированной решеткой, В/М:2.1/2.5/3.0/3.8, PW/F:2.1/2.5/3.0/3.8, СW:2.1, 90гр. Включая кардиопакет SOP-3500-3 | 5800,00 |
|  | RT-3D | Функция создания объемного изображения в режиме реального времени. Включает EU-9112, EU-PM-9112 и Hard disk.Работает с датчиками ASU-1003 и ASU- 1009. | 15000,00 |
|  | SOP-3500-22 | Программа создания панорамного изображения , требует наличия комплекта RT-3D Поддерживается датчиками UST-5546, UST-5413, UST-979, UST-9123, UST-9127, UST-990-5 | ? |

С уважением,

Директор  ЗАО "Медсервис-Волга"
Виктор Алексеевич Анищенко

тел./факс (846) 242-79-57, 242-79-58, 242-79-60,
247-62-16, 247-62-17, моб. 225-18-08

Наш адрес: 443041, г. Самара,
ул. Ленинская, 147

e-mail: medvolga@sama.ru,

www.medvolga.ru