Рулонный видеопринтер черно-белой печати для медицинских комплексов Sony UP-897MD

● Sony UP-897MD - новое стандартное устройство получения твердых копий черно-белого видеоизображения в медицинских комплексах.

● UP-897MD сменил UP-895MD. Новая модель полностью совместима с UP-895MD как по входным коннекторам и сигналам, так и по используемым расходным материалам.

● UP-897MD обеспечивает наиболее высокое качество печати по сравнению с аналогами при использовании фирменной глянцевой бумаги UPP-110HG.

● Совместим практически со всеми типами УЗИ-сканеров (Aloka, GE, Medison и т.д.) и других медицинских устройств, имеющих стандартный композитный выход видеосигнала.

● UP-897MD самые компактные принтеры в своем классе от конкурентов и в 2 раза быстрее их по скорости печати.

● UP-897MD имеет ЖК-экран на передней панели для выбора необходимых настроек и установки типа рулонной бумаги.
● Новый принтер Sony на 23% меньше по объему и легче, чем UP-895MD.

Краткая спецификация

● Используемый метод формирования изображения - термальная печать
● Максимальное разрешение печати - 325 dpi (12,8 точек/мм, 1280 точек x 608 линий)
● Передача полутонов - 256 градаций серого
● Формат отпечатков - 71x94 - 96x127 мм (предусмотрен режим 2x - с удвоением указанных размеров)
● Время вывода - от 2 с на отпечаток

● Буферная память на 10 кадров
● Вход/выход: видео, композитные (BNC-коннекторы)

● Напряжение питания - ~ 100-240 В
● Потребляемая мощность (макс.) - 120 Вт
● Диапазон рабочей влажности - 20-80%
● Размеры - 154x88x240 мм

● Вес  - 2,6 кг
● Аксессуары в поставке: рулон глянцевой бумаги UPP-110HG, видеокабель BNC-BNC, чистящий комплект, сетевой шнур, руководство на русском языке.
● Гарантия - 1 год (гарантия представительства Sony в странах СНГ и авторизованного дилера, с гарантийным и постгарантийным обслуживанием в авторизованном сервисном центре "ИНТ").

Цена:  43000 руб.

Срок поставки 1-2 недели.