Общество с ограниченной ответственностью «ВЛАДМЕДПОСТАВКА»

107049 г. Москва, Ленинский пр., д. 4 стр. 1 А.

Фактический и почтовый адрес: 105264 г. Москва, ул. В. Первомайская д. 43, оф. 40

Тел./факс (495)721-32-61,786-76-86, 995-01-18

ООО «Владмедпоставка» представляет Вашему вниманию фармацевтические холодильники и морозильники для медицинских учреждений:

### 1. Холодильник фармацевтический ХФ-250-"ПОЗИС" с металлической дверью и замком (250 л)

##### Технические характеристики:

| Потребляемая мощность, Вт | 170 |
| --- | --- |
| Температура в холодильной камере, C | от +2 до +14 |
| Общий объем холодильника, куб.дм | 250 |
| Глубина, мм | 630 |
| Ширина, мм | 650 |
| Высота, мм | 1360 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес, кг | 80 |

Микропоцессорный регулятор температуры
Принудительная циркуляция воздуха
Дверь с замком

Цена 14651 руб.

### 2. Холодильник фармацевтический ХФ-250-1-"ПОЗИС" со стеклянной дверью и замком (250 л)

##### Технические характеристики:

| Потребляемая мощность, Вт | 150 |
| --- | --- |
| Температура в холодильной камере, C | от +2 до +14 |
| Общий объем холодильника, куб.дм | 250 |
| Глубина, мм | 630 |
| Ширина, мм | 650 |
| Высота, мм | 1360 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес, кг | 80 |

Микропоцессорный регулятор температуры.
Принудительная циркуляция воздуха.
Дверь-стеклопакет с замком.

Цена 15593 руб.

### 3. Холодильник фармацевтический ХФ-400-"ПОЗИС" с металлической дверью и замком (400 л)

##### Технические характеристики:

| Потребляемая мощность, Вт | 170 |
| --- | --- |
| Температура в холодильной камере, C | от +2 до +14 |
| Общий объем холодильника, куб.дм | 400 |
| Глубина, мм | 630 |
| Ширина, мм | 650 |
| Высота, мм | 2050 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 220 |
| Cистема оттаивания холодильной камеры: | авто |
| Вес, кг | 100-110 |

Холодильник оснащен микропроцессорным регулятором температуры со сверхчувствительным датчиком температуры, системой принудительной циркуляции воздуха, металлическая дверь с замком.

Цена 28128руб.

### 4. Холодильник фармацевтический ХФ-400-1-"ПОЗИС" со стеклянной дверью и замком (400 л)

##### Технические характеристики:

| Потребляемая мощность, Вт | 170 |
| --- | --- |
| Температура в холодильной камере, C | от +2 до +14 |
| Общий объем холодильника, куб.дм | 400 |
| Глубина, мм | 630 |
| Ширина, мм | 650 |
| Высота, мм | 2050 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 220 |
| Cистема оттаивания холодильной камеры: | авто |
| Вес, кг | 110-120 |

Холодильник оснащен микропроцессорным регулятором температуры со сверхчувствительным датчиком температуры, системой принудительной циркуляции воздуха, дверь (с замком) - стеклопакет.

Цена – 28508 руб.

### 5. Холодильник для хранения крови "Позис" ХК-250 (250л)

Предназначен для хранения крови и эритроцитной массы на станциях переливания крови, в помещениях больниц и других учреждениях здравоохранения.

Особенности и дополнительные элементы: микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным температурным датчиком, дверь - металлическая с замком, автоматическое поддержание температуры в камере, сигнализация при отклонении от заданного диапазона температур, отображение температуры на панели управления, система принудительной циркуляции воздуха, отключение вентилятора при открывании двери.

##### Технические характеристики:

| Высота, мм | 1360 |
| --- | --- |
| Ширина, мм | 650 |
| Глубина, мм | 630 |
| Общий объем, л | 250 |
| Масса, кг | 70 |
| Температура в холодильной камере, C | от +2 до +6 |
| Потребляемая мощность, Вт | 200 |
| Количество компрессоров, шт: | 1 |
| Хладагент | 22/142b |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 220 |

Цена 17139 руб.

### 6. Холодильник для хранения крови Позис ХК-400

##### Технические характеристики:

| Высота, мм: | 2050 |
| --- | --- |
| Глубина, мм: | 630 |
| Ширина, мм: | 650 |
| Общий объем, л: | 400 |
| Масса, кг., не более: | 110 |
| Температура в холодильной камере: | 2...6 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 200 |
| Количество компрессоров, шт: | 1 |
| Хладагент: | 22/142b |
| Частота, Гц: | 50 |
| Напряжение, В: | 220 |

В проекте

### 7. Морозильник микропроцессорный ММ-180/20/35-"ПОЗИС" (180 л)

Предназначен для хранения замороженной плазмы крови, ферментов и биологических образцов на станциях переливания крови, в лабораториях научно-исследовательских институтов и других учреждениях здравоохранения.

Особенности и дополнительные элементы: микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным температурным датчиком, металлическая дверь с замком, наличие 7 съемных корзин для хранения пакетов с замороженной кровью и плазмой крови, автоматическое поддержание температуры в камере, сигнализация при отклонении от заданного диапазона температур, отображение температуры на панели управления.

##### Технические характеристики:

| Хладагент: 404а Частота, Гц: 50 Напряжение, В: 220 Высота, мм | 895 |
| --- | --- |
| Ширина, мм | 1440 |
| Глубина, мм | 820 |
| Объем морозильной камеры/НТО, л | 180 |
| Масса, кг | не более 80 |
| Температура в морозильной камере, C | от -25 до -35 |
| Расход электроэнергии за 24 часа, кВт/ч | 1.4 |
| Потребляемая мощность, Вт | 500 |
| Замораживающая способность, кг/сутки | 7 |
| Система оттаивания морозильной камеры | ручная |
| Количество компрессоров, шт: | 1 |
| Хладагент | 404а |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес, кг | 100 |

Цена 35094 руб.

С уважением,

Мария Важенцева

ООО "Владмедпоставка"

Тел./факс 495. 786-76-86, 721-32-61

www.medsnab.ru

vazhentseva@medsnab.ru