|  | Россия, г. Самара, ООО "Звук" |
| --- | --- |
|  | КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ |
|  | Вкладыши ушные для слуховых аппаратов карманного типа. ТУ 9444-001-21254207-2005 |
|  |  | Размеры в мм | Шифр изделия | Код ОКП |
|  |  | Д | Н |  |  | Д | Код | КЧ |
|  |  | 8.0 | 16.0 | "Звук" В0 | В | 9 444 890 244 | ОО |
|  |  | 8.0 | 18.6 | "Звук" В1 | В | 9 444 890 245 | 1О |
|  |  | 10.0 | 18.2 | "Звук" В2 | В | 9 444 890 246 | О9 |
|  |  | 12.0 | 18.2 | "Звук" В3 | В | 9 444 890 247 | О8 |
|  |  | 14.0 | 20.4 | "Звук" В4 | В | 9 444 890 248 | О7 |
|  | Звуководы круглые для слуховых аппаратов заушного типа. ТУ 9444-001-21254207-2005 |
|  |  | Размеры в мм | Шифр изделия | Код ОКП |
|  |  | Д |  |  | Д | Код | КЧ |
|  |  | 6.0 | "Звук" К0 | В | 9 444 890 232 | О4 |
|  |  | 8.0 | "Звук" К1 | В | 9 444 890 233 | О3 |
|  |  | 10.0 | "Звук" К2 | В | 9 444 890 234 | О2 |
|  |  | 12.0 | "Звук" К3 | В | 9 444 890 235 | О1 |
|  |  | 14.0 | "Звук" К4 | В | 9 444 890 236 | ОО |
|  |  | 15.4 | "Звук" К5 | В | 9 444 890 237 | 1О |
|  | Звуководы овальные для слуховых аппаратов заушного типа. ТУ 9444-001-21254207-2005 |
|  |  | Размеры в мм | Шифр изделия | Код ОКП |
|  |  | Д | B |  |  | Д | Код | КЧ |
|  |  | 6.5 | 9.0 | "Звук" О0 | В | 9 444 890 238 | О9 |
|  |  | 7.0 | 10.0 | "Звук" О1 | В | 9 444 890 239 | О8 |
|  |  | 7.5 | 11.5 | "Звук" О2 | В | 9 444 890 240 | О4 |
|  |  | 8.0 | 13.0 | "Звук" О3 | В | 9 444 890 241 | О3 |
|  |  | 9.0 | 14.0 | "Звук" О4 | В | 9 444 890 242 | О2 |
|  |  | 10.0 | 15.0 | "Звук" О5 | В | 9 444 890 243 | О1 |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и |  |
|  | социального развития № ФС 022а2005/1849-05 от 19 декабря 2005 года. |  |  |  |
|  | Зарегестрировано в Российской Федерации, внесено в государственный реестр изделий медицинского |
|  | назначения и медицинской техники. |  |  |  |  |  |  |
|  | Вкладыши ушные противошумные круглые. |
|  |  | Размер в мм | Шифр изделия |
|  |  | 8.0 | "Звук" ПК1 |
|  |  | 10.0 | "Звук" ПК2 |
|  |  | 12.0 | "Звук" ПК3 |
|  |  | 14.0 | "Звук" ПК4 |
|  |  | 15.4 | "Звук" ПК5 |
|  | Вкладыши ушные противошумные овальные. |
|  |  | Размер в мм | Шифр изделия |
|  |  | Д | В | "Звук" ПО1 |
|  |  | 7.0 | 10.0 | "Звук" ПО2 |
|  |  | 7.5 | 11.5 | "Звук" ПО3 |
|  |  | 8.0 | 13.5 | "Звук" ПО4 |
|  |  | 9.0 | 14.0 | "Звук" ПО5 |
|  | Гигиеническое заключение Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора |
|  | МЗ РФ на продукцию № 77.99.4.229.П.9757.3.00 от 21.03.2000 г. |  |  |  |
|  | По вопросу приобретения вышеуказанных изделий обращаться по адресу: |  |  |
|  |  | 443115, г. Самара, ул. Демократическая, 37, оф. 2. |  |  |  |  |
|  |  | ООО "Звук", тел/факс (846) 927-52-52, факс 995-40-44 |  |  |  |