Телефон/факс: (812) 767-13-76, (812) 767-19-14, 380-79-45

E-mail- darmedical@yandex.ru

www.dar.rusmed.ru

стерилизаторы горячим воздухом

|  | Внутренний объем, л |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия | 28 | 53 | 115 | 240 | 400 | 720 |
|  | Цена для конечного пользователя в Санкт-Петербурге, €-euro |  |  |  |  |  |
| E | 780 | — | — | — | — | — |
| ED | — | 1 150 | 1 710 | 3150 | 3 990 | 6450 |
| FD | — | 1 510 | 2110 | 3 460 | — | — |
| FED | — | 1 970 | 2 630 | 3 830 | 4 850 | 6470 |

серия ED (с естественной конвекцией)/

серия FD (с принудительной конвекцией)

- камера из нержавеющей стали

- температурный диапазон до +300оС

- микропроцессор с жидкокристаллическим индикатором

- механический таймер 0-24 часа

- устройство блокировки от перегрева

- вытяжное устройство с заслонкой

- 2 внутренние полки

серия FED (с принудительной конвекцией, электронным таймером)

- камера из нержавеющей стали

- температурный диапазон до +300оС

- микропроцессор с жидкокристаллическим индикатором

- устройство блокировки от перегрева

- электронный таймер 0-100 час. ( 1 мин.)

- регулировка вращения вентилятора (0-100%)

- вытяжное устройство с заслонкой

- 2 внутренние полки

.

Дополнительные опции и аксессуары

| Серия, цена в €-euro | Внутренний объем камеры, в литрах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 28 | 53 | 115 | 240 | 400 | 720 |
| Внутренняя полка | 60 | 45 | 65 | 145 | 150 | 170 |
| Дверь с окном и подсветкой |  | 480 | 500 | 905 | 1 050 | 1 300 |
| Дверь с замком и ключом |  | 175 | 180 | 335 | 315 | 350 |

ОПЛАТА ПО КУРСУ ЦБ+2%

Вопросы по скидкам обсуждаются индивидуально с каждым Заказчиком.