# Кохлеарная имплантация

До недавнего времени возможности оказания помощи людям с глубокими потерями слуха (IV ст.) и абсолютной глухотой были ограничены, поскольку в подобных случаях слуховые аппараты практически не эффективны. Активное внедрение кохлеарной имплантации (вживления в ухо пациента уникального устройства — слухового импланта) в последние годы в России дало таким пациентам реальный шанс эффективной реабилитации и возвращения к активному образу жизни. На данный момент система кохлеарной имплантации — самое совершенное устройство для помощи людям, которым недостижим мир звуков.

Кохлеарный имплант - это электронное устройство, выполняющее функции поврежденных или отсутствующих волосковых клеток улитки, обеспечивая электрическую стимуляцию сохраненных нервных волокон. Кохлеарные импланты состоят из двух частей: внутренней (имплантируемой в височную кость) и наружной. Внутренняя - имплантируемая часть представляет собой приемник-стимулятор и тонкий пучок электродов, который вводят в улитку. Наружная часть импланта представлена катушкой передачи и речевым процессором, который может быть заушным и карманным.

Кохлеарный имплант представляет собой сложную техническую систему, которая берет на себя функции поврежденного внутреннего уха. Принцип его действия вкратце заключается в следующем: микрофон воспринимает звуки и передает их в речевой процессор. Процессор преобразует поступающие звуки в набор электрических импульсов, закодированных с помощью определенной стратегии, а затем направляет их на передатчик. Передатчик беспроводным путем посылает импульсы в приемник, имплантированный под кожей за ухом пациента. Приемник направляет этот набор импульсов на электрод, вживленный в улитку. Посредством электродных контактов электрические импульсы стимулируют слуховой нерв в различных областях улитки. Благодаря этому слуховой нерв генерирует электрические потенциалы и направляет их в мозг. Тем самым восстанавливается недостающее звено, а вместе с ним – процесс слуха.

Микрофон, речевой процессор и передатчик представляют собой наружные части системы кохлеарного импланта. Внутренние части системы – приемник и электроды – имплантируются в ходе хирургической операции под общим наркозом. Эта операция называется кохлеарная имплантация.

В мире существует четыре основных компании-производителя кохлеарных  имплантов: Cochlear (Австралия), Med-El (Австрия), Bionics (США), МХМ (Франция).

Одним из наиболее перспективным направлений в кохлеарной имплантации в мире является проведение операций детям в раннем детском возрасте с врожденной глухотой или потерявшими слух в долингвальном периоде.

Проведение такой операции как кохлеарная имплантация требует высокой квалификации отохирургов, наличие операционной оптики и специального микрохирургического инструментария, проведения интра- и послеоперационного тестирования имплантируемого устройства и подготовленной реабилитационной базы.

Основными показаниями для кохлеарной имплантации являются:

- Двусторонняя глубокая сенсо-невральная глухота (средний порог слухового восприятия для тональных сигналов на частотах 0.5, 1 и 2 кГц - более 95 дБ);

- Пороги слухового восприятия в свободном звуковом поле при использовании оптимально подобранных слуховых аппаратов (бинауральное слухопротезирование) превышают 55 дБ на частотах 2-4 кГц;

- Отсутствие выраженного улучшения слухового восприятия речи от применения оптимально подобранных слуховых аппаратов.

- Отсутствие когнитивных и психологических проблем, а также сопутствующих соматических заболеваний;

- Наличие поддержки со стороны родителей, родственников и их готовность к длительному послеоперационному периоду сурдологопедических занятий с ребенком.

Прогноз эффективности кохлеарной имплантации дается специалистами после проведения необходимых сурдологических и клинических обследований пациента.

#### Противопоказания к операции кохлеарной имплантации :

- воспалительные заболевания среднего уха;

- перфорация барабанной перепонки;

- сохранность функции волосковых клеток (по данным отоакустической эмиссии);

- полная облитерация улитки*;

- ретрокохлеарная патология;

- для прелингвальной глухоты – возраст кандидата более 6-7 лет;

- для постлингвальной глухоты – длительность глухоты более длительности периода нормального слуха;

- противопоказания к хирургическому лечению.

* при частичной облитерации улитки возможна имплантация специально разработанных моделей имплантов.

Процесс кохлеарной имплантации состоит из основных четырех этапов:

1. Комплексное медицинское обследование пациента, определение показаний и целесообразности для проведения кохлеарной имплантации и подготовка больного к операции.

2. Проведение операции по вживлению импланта, проведение телеметрического контроля и оценка работоспособности импланта, а также оценка состояния и функционирования нервных ответов волокон слухового нерва путем регистрации слуховых вызванных потенциалов.

3. Послеоперационное лечение больного, подключение и настройка речевого процессора.

4. Проведение курса слуховой и речевой реабилитации больного, его обучение, консультации и систематическая проверка и настройка речевого процессора.

В течение первого этапа и комплексного осмотра больного специалистами по кохлеарной имплантации проводят:

#### Обследование  :

- ЛОР-осмотр;

- консультация отоневрологом;

- импедансометрия;

- аудиометрия;

- слуховые вызванные потенциалы;

- промонториальный тест или его аналог;

- отоакустическая эмиссия;

- компьютерная томография височных костей;

- при наличии менингита в анамнезе - магнитно-резонансная томография височных костей;

При необходимости специалисты проводят дополнительные обследования, такие как компьютерная томография, магнитный резонанс и другие.

Хирургическая операция по вживлению кохлеарного импланта обычно проводиться под общей анестезией и длится в среднем два часа. В новой процедуре хирургической операции, разработанной специально для импланта Nucleus 24 Contour, хирург делает только небольшой надрез за ухом, размером только 3-4 сантиметра, который скрывается за ушной раковиной. Такой небольшой надрез имеет низкий риск инфекции и послеоперационных осложнений. Большинство людей после операции возвращаются к нормальной деятельности в течение десяти дней.

Надежность и долговечность работы кохлеарного импланта являются основными критериями при выборе конкретного типа кохлеарного протеза для каждого кандидата на кохлеарное протезирование. В этой связи сведения о надежности работы применяемых кохлеарных систем без поломок и отказов в работе импланта в течение определенного периода времени после хирургической операции являются чрезвычайно важными как для клиницистов, так и для пациентов - кандидатов на протезирование, а также для их родственников.