- Лаборатория

| АКВАДИСТИЛЛЯТОРЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Без водосборника |  |  |  |  |  |
| Наименование | НДС | Цена |  | Описание | Производитель |
| Аквадистиллятор АДЭа-4-«СЗМО» | - | 21 605 р. |  | Медные ТЭНы | Медоборудование |
| Аквадистиллятор электрический с испарителем, конденсатором и электронным блоком управления АЭ-14-"Я-ФП"-01 | - | 18 398 р. |  | Производительность - 5 л/час | Ферропласт Медикал |
| Аквадистиллятор электрический ДЭ- 4 ТЗМОИ | - | 19 113 р. |  | Для апирогенной воды | ТЗМОИ |
| Аквадистиллятор электрический аптечный ДЭ-4-02 "ЭМО" (тип 2) | - | 21 748 р. |  | С комплектом ТЭНов | Электромедоборудование |
| Аквадистиллятор АДЭа-10-«СЗМО» | - | 25 948 р. |  | Медные ТЭНы | Медоборудование |
| Аквадистиллятор электрический с испарителем, конденсатором и электронным блоком управления АЭ-14-"Я-ФП"-02 | - | 24 806 р. |  | Производительность - 10 л/час | Ферропласт Медикал |
| Аквадистиллятор электрический АЭ-10 МО | - | 25 621 р. |  | Для апирогенной воды | ТЗМОИ |
| Аквадистиллятор электрический ДЭ-10-"СПб" | - | 26 250 р. |  | С комплектом ТЭНов | Электромедоборудование |
| Аквадистиллятор электрический с испарителем, конденсатором и электронным блоком управления АЭ-14-"Я-ФП"-03 | - | 26 726 р. |  | Производительность - 20 л/час | Ферропласт Медикал |
| Аквадистиллятор АДЭа-25-«СЗМО» | - | 34 524 р. |  | Медные ТЭНы | Медоборудование |
| Аквадистиллятор электрический с испарителем, конденсатором и электронным блоком управления АЭ-14-"Я-ФП"-04 | - | 30 672 р. |  | Производительность - 25 л/час | Ферропласт Медикал |
| Аквадистиллятор электрический ДЭ-25-"СПб" | - | 33 680 р. |  | С комплектом ТЭНов | Электромедоборудование |
| Аквадистиллятор электрический АЭ-25 МО | - | 35 592 р. |  | Для апирогенной воды | ТЗМОИ |
| Со встроенным водосборником |  |  |  |  |  |
| Аквадистиллятор электрический с водоподготовителем и сборником ДЭВС-4-ЛИСТОН | - | 33 000 р. |  | Водосборник на 10 л. | Элекон-М |
| Аквадистиллятор электрический с водоподготовителем и сборником ДЭВС-10-ЛИСТОН | - | 45 500 р. |  | Водосборник на 20 л. | Элекон-М |
| Аквадистиллятор электрический с водоподготовителем и сборником ДЭВС-25-ЛИСТОН | - | 77 500 р. |  | Водосборник на 50 л. | Элекон-М |
| ТЕРМОСТАТЫ |  |  |  |  |  |
| БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| Камера - нержавейка |  |  |  |  |  |
| Термостат воздушный ТВ-20-ПЗ-"К" | - | 13 249 р. |  | Камера - нержавейка | Касимовский приборный завод |
| Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ | - | 13 347 р. |  | Камера - нержавейка | Смоленское СКТБ СПУ |
| Термостат суховоздушный ТВ-80-1 | - | 12 800 р. |  | Камера - нержавейка | Касимовский приборный завод |
| Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ | - | 13 890 р. |  | Камера - нержавейка | Смоленское СКТБ СПУ |
| Термостат суховоздушный лабораторный ТСвЛ-160 | - | 37 552 р. |  | Камера - нержавейка, с подставкой на колесах | Касимовский приборный завод |
| Камера - оцинкованная сталь |  |  |  |  |  |
| Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ (камера из оцинкованной стали) | - | 13 646 р. |  | Камера - оцинкованная сталь | Смоленское СКТБ СПУ |
| С ОХЛАЖДЕНИЕМ |  |  |  |  |  |
| Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ | - | 31 014 р. |  | Камера - нержавейка | Смоленское СКТБ СПУ |
| Термостат суховоздушный ТВ-80 | - | 33 865 р. |  | Камера - нержавейка | Касимовский приборный завод |
| ХОЛОДИЛЬНИКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |
| Холодильник фармацевтический ХФ-250 "ПОЗИС" | - | 20 000 р. |  | Объем - 250 л, металлическая дверь с замком | Завод им. Серго |
| Холодильник фармацевтический ХФ-250-1 "ПОЗИС" | - | 21 000р. |  | Объем - 250 л, стеклянная дверь с замком | Завод им. Серго |
| Холодильник фармацевтический ХФ-400 "ПОЗИС" | - | 39 000р. |  | Объем - 400 л, металлическая дверь с замком | Завод им. Серго |
| Холодильник фармацевтический ХФ-400-1 "ПОЗИС" | - | 40 000р. |  | Объем - 400 л, стеклянная дверь с замком | Завод им. Серго |
| АНАЛИЗАТОРЫ |  |  |  |  |  |
| Биохимический анализатор Biolyzer 300 | - | По запросу |  |  |  |
| Биохимический анализатор Biolyzer 600 | - | По запросу |  |  |  |
| Биохимический анализатор HORIBA ABX Pentra 400 | - | По запросу |  |  |  |
| Биохимический анализатор HORIBA ABX Pentra C200 | - | По запросу |  |  |  |
| Диагностические наборы для клинической биохимии Реагенты для биохимических анализаторов HORIBA ABX | 18 % | По запросу |  |  |  |
| Гемотологический анализатор Pentra 60 C | - | По запросу |  |  |  |
| Гемотологический анализатор Pentra 80 XL | - | По запросу |  |  |  |
| Гемотологический анализатор Pentra ES 60 | - | По запросу |  |  |  |
| Гемотологический анализатор Pentra MS60 | - | По запросу |  |  |  |
| рН-метр рН-150МИ | 18 % | 7 804 р. |  | С поверкой | НПО «Измерительная техника ИТ» |
| Иономер лабораторный И-160МИ | 18 % | 13 798 р. |  | С поверкой | НПО «Измерительная техника ИТ» |
| ФОТОМЕТРЫ |  |  |  |  |  |
| Спектрофотометр медицинский AP-101 | - | 39 250 р. |  | 5 фильтров | Apel Co |
| Фотометр КФК-5М | 18 % | 48 870 р. |  | С функцией диалога с операт., малогабаритный | Загорский ОМЗ |
| Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ" | - | 80 400 р. |  | С функцией диалога с операт. | Загорский ОМЗ |
| ЦЕНТРИФУГИ |  |  |  |  |  |
| Центрифуга лабораторная медицинская Liston C 2204 Classic | - | 13 570 р. |  | 4 скорости вращения, до 3000 об/мин, с ротором CRA 1215 на 12 пробирок, настольная | Листон |
| Центрифуга лабораторная медицинская Liston C 2201 (с ротором CRA 2015) | - | 22 000 р. |  | Скорость вращения от 500 об/мин до 2700 об/мин с шагом 50 об/мин, ротор на 20 пробирок, с таймером | Листон |
| Центрифуга лаб.наст. ЦЛМН-Р10-01 | - | 19 300 р. |  | 1000, 1500, 2000, 2700 об/мин на 10 пробирок, цифровой дисплей, таймер | Элекон-М |
| Центрифуга медицинская CM-6 | - | 12 514 р. |  | До 2750 об/мин, 3 режима скорости, на 12 пробирок | Elmi Ltd |
| Центрифуга медицинская CM-70 | - | 20 780 р. |  | 7000 об/мин фиксир., на 12 капилляров, для определения гематокритного числа крови | Elmi Ltd |
| Центрифуга медицинская СМ-70М (модель 07) | - | 20 780 р. |  | До 7000 об/мин, дискретность 1000 об/мин, на 36 пробирок, 6 режимов перемешивания (центрифуга + вортекс), таймер | Elmi Ltd |
| Центрифуга медицинская CM-6М | - | 24 412 р. |  | До 3000 об/мин, дискретность 100 об/мин, на 12 пробирок, цифровой дисплей, таймер | Elmi Ltd |
| Центрифуга медицинская СМ-6МТ | - | 36 848 р. |  | До 3500 об/мин, дискретность 100 об/мин, на 24 пробирки до 10 мл, цифровой дисплей, таймер | Elmi Ltd |
| Центрифуги Thermo Scientific SL16 | - | По запросу |  |  | ЗАО "Термо Фишер Сайентифик" Германия |
| Центрифуга Thermo Scientific SL40 | - | По запросу |  |  | ЗАО "Термо Фишер Сайентифик" Германия |
| Центрифуга Labofuge 200 | - | По запросу |  |  | ЗАО "Термо Фишер Сайентифик" Германия |
| ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ (поверка по месту установки) |  |  |  |  |  |
| Серия SCOUT(Ohaus): ( портативные) |  |  |  |  |  |
| Весы Scout SPU 123 серия (Ohaus) | 18 % | 13 968 р. |  | Диапазон 0,2-120г, дискретн. 0,001г | Mettler-Toledo Instruments |
| Весы электронные Scout Pro SPS202F | 18 % | 10 656 р. |  | Диапазон 0,2-200г, дискретн. 0,01г | Mettler-Toledo Instruments |
| Весы электронные Scout Pro SPS401F | 18 % | 6 343 р. |  | Диапазон 2-400г, дискретн. 0,1г | Mettler-Toledo Instruments |
| Весы электронные Scout Pro SPS402F | 18 % | 12 692 р. |  | Диапазон 0,2-400г, дискретн. 0,01г | Mettler-Toledo Instruments |
| Весы электронные Scout Pro SPS601F | 18 % | 6 981 р. |  | Диапазон 5-600г, дискретн. 0,1г | Mettler-Toledo Instruments |
| Весы электронные Scout Pro SPS2001F | 18 % | 9 380 р. |  | Диапазон 2-2000г, дискретн. 0,1г | Mettler-Toledo Instruments |
| Весы Scout SPU 4001серия (Ohaus) | 18 % | 12 588 р. |  | Диапазон 2-4000г, дискретн. 0,1г | Mettler-Toledo Instruments |
| Весы электронные Scout Pro SPS 4001F | 18 % | 12 932 р. |  | Диапазон 2-4000г, дискретн. 0,1г | Mettler-Toledo Instruments |
| Весы электронные Scout Pro SPS6000F | 18 % | 7 504 р. |  | Диапазон 50- 6000г, дискретн. 1г | Mettler-Toledo Instruments |
| Серия ADVENTURER: (3 клавиши управления, большая платформа (нерж.), внешн.калибров.груз) |  |  |  |  |  |
| Весы лабораторные электронные Adventurer Pro RV3102 | 18 % | 35 038 р. |  | Диапазон 0,05-3 100г, дискретн.0,01г | Mettler-Toledo Instruments |
| Серия PIONEER 3 клавиши управления, платформа нержавейка, внешняя калибровка груза |  |  |  |  |  |
| Весы лабораторные электронные Pioneer PA 512 | 18 % | 24 138 р. |  | Диапазон 0,2-510г, дискретн.0,01г | Mettler-Toledo Instruments |
| Весы лабораторные электронные Pioneer PA 413 | 18 % | 28 242 р. |  | Диапазон 0,02-410г, дискретн.0,001г | Mettler-Toledo Instruments |
| Весы лабораторные электронные Pioneer PA 213 | 18 % | 23 138 р. |  | Диапазон 0,02-210г, дискретн.0,001г | Mettler-Toledo Instruments |
| Весы лабораторные электронные Pioneer PA 114 | 18 % | 39 621 р. |  | Диапазон 0,01-110г, дискретн.0,0001г | Mettler-Toledo Instruments |
| Серия ВК (лабораторные, электронные для статических измерений) |  |  |  |  |  |
| Весы лабораторные ВК-150.1 | 18 % | 9 896 р. |  | Диапазон 150г, дискретность 0,005 | Масса-К |
| Весы лабораторные ВК-300 | 18 % | 10 662 р. |  | Диапазон 300г, дискретность 0,005 | Масса-К |
| ТЕРМОСТАТЫ (водяные бани) |  |  |  |  |  |
| Термостат медицинский TW-2 | - | 19659 р. |  | Объем 4,5 л, нагрев до 60 градусов, ванна-пластик | Elmi Ltd |
| Термостат медицинский TW-2.03 | - | 25 180 р. |  | Объем 8,5 л, нагрев до 90 градусов, ванна-пластик | Elmi Ltd |
| Термостат медицинский TW-2.02 | - | 29 955 р. |  | объем 7,5 л, нагрев до 100 градусов, ванна-нержавейка | Elmi Ltd |
| ВСТРЯХИВАТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| Смеситель медицинский вибрационный типа vortex ("вортекс") V-3 | - | 6 303 р. |  | 100-2300 об/мин | Elmi Ltd |
| Шейкер медицинский S-3.02 M (модель 10) | - | 18 414 р. |  | 1-500 об/мин, радиус вращения платформы 5 мм | Elmi Ltd |
| Смеситель медицинский ротационный RM-1L | - | 18 955 р. |  | 20 заданных программ перемешивания, RAK 11х42 | Elmi Ltd |
| Шейкер медицинский S-3M | - | 23 162 р. |  | 1-500 об/мин, рабочая площадь 235х347 мм, радиус вращения платформы 10 мм, таймер | Elmi Ltd |
| Шейкер медицинский S-3L | - | 24 777 р. |  | 1-500 об/мин, рабочая площадь 297х409 мм, радиус вращения платформы 10 мм, таймер | Elmi Ltd |
| Шейкер медицинский ST-3 | - | 29 726 р. |  | 100-1100 об/мин, радиус вращения платформы 1,5 мм, на 2 иммунные планшеты | Elmi Ltd |
| Шейкер медицинский ST-3L | - | 39 674 р. |  | 1-1300 об/мин, радиус вращения платформы 1,5 мм, на 4 иммунные планшеты | Elmi Ltd |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА |  |  |  |  |  |
| ПИКФЛОУМЕТР |  |  |  |  |  |
| Спирометр Micro Peak | - | 700 р. |  | Пределы значений 60-900 л/мин, многоразовый пластиковый загубник, цветовая шкала должных значений | CareFusion |
| СПИРОМЕТР |  |  |  |  |  |
| Спирометр Micro | - | 18 000 р. |  | ЖК дисплей, компактный, в комплекте-щелочная батарея, таблица должных значений | CareFusion |
| ПРОЧИЕ ПРИБОРЫ |  |  |  |  |  |
| Счётчик лабораторный С-5 | - | 3 090 р. |  | 24-канальный | Стимул Плюс |
| Рефрактометр ИРФ-454Б2М (с подсветкой и дополнительной шкалой) | 18 % | 43 142 р. |  | С подсветкой и дополн. шкалой | Казанский ОМЗ |
| Поляриметр круговой СМ-3 | 18 % | 70 000 р. |  | Для определения концентрации растворов и жидкостей | Загорский ОМЗ |
| ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ |  |  |  |  |  |
| СТЕРИЛИЗАТОРЫ ВОЗДУШНЫЕ |  |  |  |  |  |
| Стерилизатор воздушный ГП- 10 МО | - | 13890 р. |  | Камера - 150х220х280 мм, нерж. сталь | Касимовский приборный завод |
| Стерилизатор воздушный ГП- 20 МО | - | 14 790 р. |  | Камера - 325х275х210 мм, нерж. сталь | Касимовский приборный завод |
| Стерилизатор воздушный ГП- 20 СПУ | - | 15 592 р. |  | Камера - 215х333х277 мм, нерж. сталь | Смоленское СКТБ СПУ |
| Стерилизатор воздушный ГП- 40 МО | - | 17 140 р. |  | Камера - 405х350х270 мм, нерж. сталь | Касимовский приборный завод |
| Стерилизатор воздушный ГП- 40-СПУ | - | 17 836 р. |  | Камера - 410х275х360 мм, нерж. сталь | Смоленское СКТБ СПУ |
| Стерилизатор воздушный ГП- 80 МО | - | 18 940 р. |  | Камера - 510х455х340 мм, нерж. сталь | Касимовский приборный завод |
| Стерилизатор воздушный ГП- 80 СПУ | - | 19 826 р. |  | Камера - 520х340х460 мм, нерж. сталь | Смоленское СКТБ СПУ |
| Стерилизатор воздушный ГП-160-"ПЗ" | - | 57 049 р. |  | Камера - 565х500х590 мм, нерж. сталь | Касимовский приборный завод |
| Стерилизатор воздушный ГП-320-"ПЗ" (без охлаждения) | - | 75 934 р. |  | Камера - 525х490х1233 мм, нерж. сталь | Касимовский приборный завод |
| СТЕРИЛИЗАТОРЫ ВОЗДУШНЫЕ С ОХЛАЖДЕНИЕМ |  |  |  |  |  |
| Стерилизатор воздушный ГП-20 МО (с опосредованным охлаждением стерилизуемых изделий внутри камеры) | - | 16 438 р. |  | Камера - 275х330х220 мм, нерж. сталь | Касимовский приборный завод |
| Стерилизатор воздушный ГП- 20 СПУ с охлаждением | - | 19 124 р. |  | Камера - 215х333х277 мм, нерж. сталь | Смоленское СКТБ СПУ |
| Стерилизатор воздушный ГП- 20- Ох ПЗ | - | 19 627 р. |  | Камера - 365х300х225 мм, нерж. сталь | Касимовский приборный завод |
| Стерилизатор воздушный ГП-40 МО (с опосредованным охлаждением стерилизуемых изделий внутри камеры) | - | 19 428 р. |  | Камера - 355х410х280 мм, нерж. сталь | Касимовский приборный завод |
| Стерилизатор воздушный ГП- 40-СПУ с охлаждением | - | 20 119 р. |  | Камера - 410х275х360 мм, нерж. сталь | Смоленское СКТБ СПУ |
| Стерилизатор воздушный ГП- 40- Ох ПЗ | - | 21 219 р. |  | Камера - 360х300х380 мм, нерж. сталь | Касимовский приборный завод |
| Стерилизатор воздушный ГП-80 МО (с опосредованным охлаждением стерилизуемых изделий внутри камеры) | - | 21 418 р. |  | Камера - 455х520х350 мм, нерж. сталь | Касимовский приборный завод |
| Стерилизатор воздушный ГП- 80 СПУ с охлаждением | - | 22 100 р. |  | Камера - 520х340х460 мм, нерж. сталь | Смоленское СКТБ СПУ |
| Стерилизатор воздушный ГП- 80-Ох ПЗ | - | 22 950 р. |  | Камера - 450х400х480 мм, нерж. сталь | Касимовский приборный завод |
| Стерилизатор воздушный ГПД-320-"ПЗ" двухдверный | - | 120 834 р. |  | Камера - 600х650х900 мм, нерж. сталь | Касимовский приборный завод |
| СТЕРИЛИЗАТОРЫ ПАРОВЫЕ |  |  |  |  |  |
| ОБЪЕМ КАМЕРЫ от 10 литров |  |  |  |  |  |
| Стерилизатор паровой ГК-10-1-"ТЗМОИ" | - | 29 390 р. |  | Полуавтоматический, камера - нерж. сталь, объем камеры - 10 л | ТЗМОИ |
| Стерилизатор паровой автоматический ГПа-10-ПЗ | - | 80 352 р. |  | Автоматический, камера - нерж. сталь, объем камеры 10 л | Касимовский приборный завод |
| ОБЪЕМ КАМЕРЫ от 25 литров |  |  |  |  |  |
| Стерилизатор паровой автоматический ГКа-25-ПЗ | - | 90 200 р. |  | Автоматический, камера - нерж. сталь, объем камеры 25 л | Касимовский приборный завод |
| Стерилизатор паровой ВК-30-01 | - | 125 444 р. |  | Полуавтоматический, камера - нерж. сталь, объем камеры - 30 л | ТЗМОИ |
| ОБЪЕМ КАМЕРЫ от 75 литров |  |  |  |  |  |
| Стерилизатор паровой ВКа-75-"ПЗ" | - | 96 500 р. |  | Автоматический, камера - нерж. сталь, объем камеры - 75 л | Касимовский приборный завод |
| Стерилизатор паровой автоматический для стерилизации растворов лекарственных средств ВКа-75-Р-"ПЗ" | - | 130 495 р. |  | Автоматический, камера - нерж. сталь, объём камеры - 75 л, для стерилизации растворов лекарственных средств | Касимовский приборный завод |
| Стерилизатор паровой ВК-75-01 | - | 160 433 р. |  | Полуавтоматический, камера - нерж. сталь, объем камеры - 75 л | ТЗМОИ |
| ОБЪЕМ КАМЕРЫ от 100 литров |  |  |  |  |  |
| Стерилизатор паровой ГК-100-3 | - | 203 367 р. |  | Полуавтоматический, камера - нерж. сталь | ТЗМОИ |
| Стерилизатор паровой ГКа-120-ПЗ | - | 293 775 р. |  | Автоматический, камера - нерж. сталь, объём камеры - 120 л. | Касимовский приборный завод |
| ШКАФЫ СУХОВОЗДУШНЫЕ |  |  |  |  |  |
| Шкаф суховоздушный ШСвЛ-80 "Касимов" | - | 12 990 р. |  | Камера - нержавейка | Касимовский приборный завод |
| Шкаф сушильный ШС-80- 01 СПУ | - | 13 290 р. |  | Камера - нержавейка | Смоленское СКТБ СПУ |
| ДЕСТРУКТОР ИГЛ |  |  |  |  |  |
| Деструктор игл ДИ-2М "ЛАВКОР" | 18 % | 9 300 р. |  | Диаметр сжигаемой иглы – 0,3-1,00 мм, озонатор | Лавкор |
| Прибор для утилизации игл модель ETNA 497 | - | 9 540 р. |  | Диаметр сжигаемой иглы – 0,4-0,8 мм, автономное питание | Diagram s.r.l. |
| Деструктор игл ДИ-1М | - | 9 640 р. |  | Диаметр сжигаемой иглы – 0,3-1,3 мм | МЕДЭК |
| КАМЕРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ |  |  |  |  |  |
| Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов "УФК-3" | - | 7 478 р. |  | Настольная, прозрачная крышка внутренний объём 35 л. | Касимовский приборный завод |
| Камера д/хран.стер.мед.инструм.КБ-03-"Я"-ФП | - | 7 535 р. |  | Настольная (настенная), прозрачная крышка, внутренний объём 25 л. электронный блок управления | Ферропласт Медикал |
| Камера с УФ-излучением для хранения стерильных медицинских изделий Панмед-1М-"Элекон" | - | 10 150 р. |  | Настольная прозрачная крышка, внутренний объём 20 л, электронный блок управления | Элекон-М |
| Камера д/хран.стер.мед.инструм. КБ-02-"Я"-ФП | - | 10 430 р. |  | Настольная (настенная), прозрачная крышка, внутренний объём 40 л.электронный блок управления | Ферропласт Медикал |
| Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов "УФК-2" | - | 13 950 р. |  | Напольная, прозрачная крышка внутренний объём 100 л. | Касимовский приборный завод |
| Камера с УФ-излучением для хранения стерильных медицинских изделий Панмед-1С-"Элекон" | - | 16 100 р. |  | Напольная, прозрачная крышка, внутренний объём 55 л, электронный блок управления | Элекон-М |
| Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов "УФК-1" | - | 17 657 р. |  | Напольная, прозрачная крышка, внутренний объём 150 л. | Касимовский приборный завод |
| Камера с УФ-излучением для хранения стерильных медицинских изделий Панмед-1Б-"Элекон" | - | 18 750 р. |  | Напольная, прозрачная крышка, внутренний объём 85 л, электронный блок управления | Элекон-М |
| Камера д/хран.стер.мед.инструм. КБ- "Я"-ФП | - | 18 870 р. |  | Напольная, прозрачная крышка, внутренний объём 80 л. электронный блок управления | Ферропласт Медикал |
| Камера д/хран.стер.мед.инструм СТЭКА | - | По запросу |  |  |  |
| КОРОБКИ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ С ФИЛЬТРОМ |  |  |  |  |  |
| Коробка стерилизационная с фильтром КСКФ-3 "Ока-Медик" | - | 530 р. |  | Срок сохр. стерильн. - 20 суток | Ока-Медик |
| Коробка стерилизационная круглая с фильтрами КФ-3 | - | 500 р. |  | Срок сохр. стерильн. - 20 суток | ДЗМО |
| Коробка стерилизационная с фильтром КСКФ-4 "Ока-Медик" | - | 622 р. |  | Срок сохр. стерильн. - 20 суток | Ока-Медик |
| Коробка стерилизационная с фильтром КСКФ-6 "Ока-Медик" | - | 774 р. |  | Срок сохр. стерильн. - 20 суток | Ока-Медик |
| Коробка стерилизационная круглая с фильтрами КФ-6 | - | 739 р. |  | Срок сохр. стерильн. - 20 суток | ДЗМО |
| Коробка стерилизационная с фильтром КСКФ-7 "Ока-Медик" | - | 795 р. |  | Срок сохр. стерильн. - 20 суток | Ока-Медик |
| Коробка стерилизационная с фильтром КСКФ-9 "Ока-Медик" | - | 1028 р. |  | Срок сохр. стерильн. - 20 суток | Ока-Медик |
| Коробка стерилизационная круглая с фильтрами КФ-9 | - | 983 р. |  | Срок сохр. стерильн. - 20 суток | ДЗМО |
| Коробка стерилизационная с фильтром КСКФ-10 "Ока-Медик" | - | 985 р. |  | Срок сохр. стерильн. - 20 суток | Ока-Медик |
| Коробка стерилизационная с фильтром КСКФ-12 "Ока-Медик" | - | 1090 р. |  | Срок сохр. стерильн. - 20 суток | Ока-Медик |
| Коробка стерилизационная круглая с фильтрами КФ-12 | - | 1030 р. |  | Срок сохр. стерильн. - 20 суток | ДЗМО |
| Коробка стерилизационная с фильтром КСКФ-15 "Ока-Медик" | - | 1150 р. |  | Срок сохр. стерильн. - 20 суток | Ока-Медик |
| Коробка стерилизационная с фильтром КСКФ-18 "Ока-Медик" | - | 1 425 р. |  | Срок сохр. стерильн. - 20 суток | Ока-Медик |
| Коробка стерилизационная круглая с фильтрами КФ-18 | - | 1 357 р. |  | Срок сохр. стерильн. - 20 суток | ДЗМО |
| Коробка стерилизационная круглая с фильтрами КСКФ-21 "Ока-Медик" | - | 1 492 р. |  | Срок сохр. стерильн. - 20 суток | Ока-Медик |
| ЛОТКИ МЕДИЦИНСКИЕ |  |  |  |  |  |
| Лоток медицинский металлический почкообразный ЛМПч-"Ока-Медик" (160х70х25) | - | 67 р. |  | Металлический, упаковка 10 штук | Ока-Медик |
| Лоток медицинский металлический почкообразный ЛМПч-"Ока-Медик" (200х120х30) | - | 105 р. |  | Металлический, упаковка 10 штук | Ока-Медик |
| Лоток медицинский металлический прямоугольный ЛМПу-"Ока-Медик" (200х150х25) | - | 124 р. |  | Металлический, упаковка 10 штук | Ока-Медик |
| Лоток медицинский металлический почкообразный ЛМПч-"Ока-Медик" (260х160х32) | - | 124 р. |  | Металлический, упаковка 10 штук | Ока-Медик |
| Лоток медицинский металлический прямоугольный ЛМПу-"Ока-Медик" (260х180х30) | - | 160 р. |  | Металлический, упаковка 10 штук | Ока-Медик |
| Лоток медицинский металлический прямоугольный ЛМПу-"Ока-Медик" (300х220х30) | - | 284 р. |  | Металлический, упаковка 10 штук | Ока-Медик |
| ВАННЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ |  |  |  |  |  |
| Ванна ультразвуковая ВУ-09-"Я-ФП"-01 | - | 4 455 р. |  | Объем 0,8 литра | Ферропласт Медикал |
| Ванна ультразвуковая ВУ-09-"Я-ФП"-02 | - | 7 585 р. |  | Объем 1,7 литра | Ферропласт Медикал |
| Ванна ультразвуковая ВУ-09-"Я-ФП"-03 | - | 12 110 р. |  | Объем 2,7 литра | Ферропласт Медикал |
| Ванна ультразвуковая ВУ-09-"Я-ФП"-04 | - | 15 670 р. |  | Объем 5,6 литра | Ферропласт Медикал |
| Ванна ультразвуковая ВУ-09-"Я-ФП"-05 | - | 19 860 р. |  | Объем 9,5 литра | Ферропласт Медикал |
| Ванна ультразвуковая ВУ-12-"Я-ФП"-01 | - | 35 400 р. |  | Объем 13 литров | Ферропласт Медикал |
| Ванна ультразвуковая ВУ-12-"Я-ФП"-02 | - | 55 900 р. |  | Объем 21 литр | Ферропласт Медикал |
| Ванна ультразвуковая ВУ-12-"Я-ФП"-03 | - | 59 900 р. |  | Объем 27,5 литра | Ферропласт Медикал |
| МОЙКИ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ |  |  |  |  |  |
| Установка ультразвуковой механизированной предстерилизационной очистки медицинских инструментов УЗО1-01-"МЕДЭЛ" | - | 20 576 р. |  | Объем 1 литр | Елатомский приборный завод |
| Установка ультразвуковой механизированной предстерилизационной очистки медицинских инструментов УЗО3-01-"МЕДЭЛ" | - | 21 223 р. |  | Объем 3 литра | Елатомский приборный завод |
| Установка ультразвуковой механизированной предстерилизационной очистки медицинских инструментов УЗО5-01-"МЕДЭЛ" | - | 28 730 р. |  | Объем 5 литров | Елатомский приборный завод |
| Установка ультразвуковой механизированной предстерилизационной очистки медицинских инструментов УЗО10-01-"МЕДЭЛ" | - | 32 481 р. |  | Объем 10 литров | Елатомский приборный завод |
| ЕМКОСТИ-КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ |  |  |  |  |  |
| Емкость-контейнер полимерный ЕДПО-1-01 | - | 392 р. |  | Перфорированный поддон 1 литр | Елатомский приборный завод |
| Емкость-контейнер полимерный ЕДПО-3-01 | - | 488 р. |  | Перфорированный поддон 3 литра | Елатомский приборный завод |
| Емкость-контейнер полимерный ЕДПО-5-01 | - | 709 р. |  | Перфорированный поддон 5 литров | Елатомский приборный завод |
| Емкость-контейнер полимерный ЕДПО-10-01 | - | 1250 р. |  | Перфорированный поддон 10 литров | Елатомский приборный завод |
| ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ |  |  |  |  |  |
| Мощность 18W |  |  |  |  |  |
| Лампа люминесцентная 2-х цокольная "PHILIPS" TL-D 18/33 | 18 % | 35 р. |  | 25 шт. в упаковке, теплый белый | Philips |
| Лампа люминесцентная 2-х цокольная "PHILIPS" TL-D 18/54 | 18 % | 35 р. |  | 25 шт. в упаковке, холодный белый | Philips |
| Мощность 36W |  |  |  |  |  |
| Лампа люминесцентная 2-х цокольная "PHILIPS" TL-D 36/33 | 18 % | 48 р. |  | 25 шт. в упаковке, теплый белый | Philips |
| Лампа люминесцентная 2-х цокольная "PHILIPS" TL-D 36/54 | 18 % | 58 р. |  | 25 шт. в упаковке, холодный белый | Philips |
| ЛАМПЫ БАКТЕРИЦИДНЫЕ |  |  |  |  |  |
| Мощность 8W |  |  |  |  |  |
| Лампа специального назначения "OSRAM" серии PURITEC HNS 8W | 18 % | 247 р. |  | 25 шт. в упаковке | Osram |
| Лампа люминесцентная TUV 8W (PHILIPS) | 18 % | 310 р. |  | 25 шт. в упаковке | Philips |
| Мощность 15W |  |  |  |  |  |
| Лампа специального назначения "OSRAM" серии PURITEC HNS 15W | 18 % | 305 р. |  | 20 шт. в упаковке | Osram |
| Лампа ультрафиолетового излучения Lighttech LTC15T8 | 18 % | 312 р. |  | 40 шт. в упаковке | Lighttech |
| Лампа люминесцентная TUV 15W (PHILIPS) | 18 % | 380 р. |  | 25 шт. в упаковке | Philips |
| Мощность 30W |  |  |  |  |  |
| Лампа бактерицидная F30T8/GL | 18 % | 90 р. |  | 25 шт. в упаковке | CH Lighting |
| Лампа бактерицидная T8UV-30W | 18 % | 105 р. |  | 25 шт. в упаковке | Shanghai UNITEK (для Европы) |
| Лампа ультрафиолетового излучения Lighttech LTC30T8 | 18 % | 377 р. |  | 40 шт. в упаковке | Lighttech |
| Лампа специального назначения "OSRAM" серии PURITEC HNS 30W | 18 % | 398 р. |  | 10 шт. в упаковке | Osram |
| Лампа люминесцентная TUV 30W (PHILIPS) | 18 % | 470 р. |  | 25 шт. в упаковке | Philips |
| ОБЛУЧАТЕЛИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ |  |  |  |  |  |
| КОРПУСА (комплектуются лампами 30W на выбор) |  |  |  |  |  |
| Настенные |  |  |  |  |  |
| Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 | 18 % | 650 р. |  | Двухламповый, корпус, без стартерного типа | Китай |
| Облучатель бактерицидный "АЗОВ" ОБН-75 | 18 % | 450 р. |  | Одноламповый, корпус | Азовская Светотехника |
| Облучатель бактерицидный "АЗОВ" ОБН-150 | 18 % | 580 р. |  | Двухламповый, корпус | Азовская Светотехника |
| Передвижные |  |  |  |  |  |
| Облучатель медицинский бактерицидный "Азов" ОБПе-450 (трёхламповый) | 18 % | 2219 р. |  | Трёхламповый, корпус | Азовская Светотехника |
| Облучатель бактерицидный ОБН-450П-03 | 18 % | 3108 р. |  | Трехламповый, корпус со стартерами | Ультрамедтех |
| Облучатель бактерицидный "АЗОВ" ОБПе-300 | 18 % | 2536 р. |  | Четырехламповый, корпус | Азовская Светотехника |
| Облучатель бактерицидный "АЗОВ" ОБПе-450 | 18 % | 3050 р. |  | Шестиламповый, корпус | Азовская Светотехника |
| Облучатель бактерицидный ОБН-450П-06 | 18 % | 3600 р. |  | Шестиламповый, корпус со стартерами | Ультрамедтех |
| Потолочный |  |  |  |  |  |
| Облучатель бактерицидный "АЗОВ" ОБП-300 | 18 % | 1160 р. |  | Четырехламповый, корпус | Азовская Светотехника |
| Переносной |  |  |  |  |  |
| Облучатель медицинский бактерицидный "Азов" ОБН-35 (переносной) | 18 % | 630 р. |  | Двухламповый, лампы 15W. корус, переносной | Азовская Светотехника |
| С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ |  |  |  |  |  |
| Облучатель УФ-бактерицидный двухламповый настенный ОБН-05-"Я-ФП" | - | 4980р. |  | 2 лампы TUV-30W | Ферропласт Медикал |
| Облучатель УФ-бактерицидный трехламповый напольный, передвижной ОБН-04-"Я-ФП" | - | 8593 р. |  | 3 лампы TUV-30W | Ферропласт Медикал |
| ОБЛУЧАТЕЛИ – РЕЦИРКУЛЯТОРЫ (работают в присутствии людей) |  |  |  |  |  |
| НАСТЕННЫЕ |  |  |  |  |  |
| Облучатель медицинский бактерицидный "Азов" (ОБРН-1х15) | 18 % | 2538 р. |  | Алюминиевый корпус, для 1-ой лампы 15W | Азовская Светотехника |
| Облучатель медицинский бактерицидный "Азов" (ОБРН-2х15) | 18 % | 2571 р. |  | Алюминиевый корпус, для 2-х ламп 15W | Азовская Светотехника |
| Облучатель-рециркулятор ОБНР-2х8-01 "Кама" | - | 3992 р. |  | 2 лампы TUV-8W | Пермский завод им. С.М.Кирова |
| Облучатель-рециркулятор ОрБН-2х15-01 "Кама" | - | 4392 р. |  | 2 лампы TUV-15W | Пермский завод им. С.М.Кирова |