Стоимость контрактов на поставку медицинского  оборудования для фототерапии

(ПУВА, Широкополосная средневолновая фототерапия (СФТ), фототерапия лучами УФБ 311 нм)

компании Herbert Waldmann GmbH & Co. KG (ФРГ)
Действителен с 01.01.2013 г.

| #### Модель | Комплектация | Артикул | Цена (евро) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Аппаратура для фототерапии всего кожного покрова |  |  |  |
| Ультрафиолетовая кабина UV 7002 K | Электронный блок управления с сенсорным ЖК экраном на русском языке. Улучшенная вентиляция. Высота 2310 мм, ширина 1357 мм, глубина 1539 мм. 380 вольт/ 50 герц, мощность 6 кВт Выпускается в трёх вариантах в следующей комплектации: |  |  |
|  | 42 лампы УФА (для ПУВА) | 572 001 000 | 51.480,- |
|  | 42 лампы УФБ (узкого спектра 311 нм) | 572 002 000 | 58.740,- |
|  | 21 лампа УФА (для ПУВА) и 21 лампа УФ-Б (узкого спектра 311 нм) | 572 003 000 | 55.100,- |
| Ультрафиолетовая кабина UV 1000 KL | Цена указана без стоимости универсального УФ-измерителя «Variocontrol» Электронный блок управления. Высота 1915 мм, ширина 1480 мм, глубина 1014 мм. 220 вольт/ 50 герц, мощность 3 кВт Выпускается в пяти вариантах в следующей комплектации: |  |  |
|  | 26 ламп УФА (для ПУВА) | 556 201 000 | 25.800,- |
|  | 26 ламп УФБ (широкого спектра для СФТ) | 556 202 000 | 27.250,- |
|  | 26 ламп УФБ (узкого спектра 311 нм) | 556 202 001 | 30.340,- |
|  | 20 ламп УФА (для ПУВА) и 6 ламп УФ-Б (широкого спектра для СФТ) | 556 203 000 | 28.450,- |
|  | 16 ламп УФА (для ПУВА) и 10 ламп УФ-Б (узкого спектра 311 нм) | 556 203 005 | 29.000,- |
| ### Дополнительные приборы для проведения общей и местной фототерапии |  |  |  |
| Вариоконтроль (УФ-метр) | Универсальный прибор для измерения ультрафиолетового излучения в длинноволновом и средневолновом (широкого и узкого спектра) диапазонах, а также мощности излучения аппаратов фотодинамической терапии | 585 400 000 | 2.830,- |