- 4 листа

- Узлы и детали, применяемые в аппаратах РО-6Н-05 мод.185

( в соответствии с прайсом запчастей )

| # Наименование | Децим. № | Кол-во ( на один аппарат) |
| --- | --- | --- |
| 1. Блок воздуходувки | 2.960.510 | 1 |
| ## 1.1 Воздуходувка без эл./привода | 2.960.511 | 1 |
| 1.1.1 Кольцо | 8.682.463 | 2 |
| 1.1.2 Подшипник 5-1201 |  | 2 |
| 1.1.3 Шкив | 8.322.004 | 1 |
| ### 1.2 Привод воздуходувки | 3.125.501 | 1 |
| #### 1.2.1 Подшипник 5-202 |  | 2 |
| 1.2.2 Шкив | 8.322.403 | 1 |
| 1.3 Лабиринт | 5.894.658 | 1 |
| 1.4 Плита | 8.074.593 | 1 |
| 1.5 Пропеллер | 8.060.411 | 1 |
| 1.6 Ремень РПСМ 530х15 |  | 1 |
| 1.7 Конденсатор К75-24 (МБПГ 3,9х400) |  | 2 |
| 2. Блок мехов | 5.883.537 | 1 |
| 2.1 Колокол | 5887000-15 | 1 |
| 2.2 Крышка | 8.050.563 | 1 |
| 2.3 Крышка нижняя | 6.172.441 | 1 |
| 2.4 Мех большой | 7.015.606 | 1 |
| 2.5 Мех малый | 7.015.602 | 1 |
| 2.6 Втулка | 8.220.639 | 2 |
| 3. Блок дозиметра | 2.932.466 | 1 |
| ##### 3.1 Адсорбер | 2.966.515 | 2 |
| 3.1.1 Гайка | 8.939.678 | 1 |
| 3.1.2 Кольцо уплотнит. большое | 8.686.499 | 1 |
| 3.1.3 Кольцо уплотнит. малое | 8.686.499-01 | 1 |
| 3.2 Гайка | 9.935.639 | 2 |
| 3.3 Дозиметр в сборе | 2.833.432 | 1 |
| 3.3.1 Клапан | 7.140.538 | 1 |
| 3.3.2 Кнопка экстренной подачи О2 | 6.354.515 | 1 |
| 3.3.3 Кольцо | 8.683.601 | 1 |
| 3.3.4 Кольцо | 8.683.526 | 2 |
| 3.3.5 Кольцо уплотнительное | 8.682.469 | 2 |
| 3.3.6 Мембрана | 9.367.587 | 1 |
| 3.3.7 Прокладка | 9.360.599 | 1 |
| 3.3.8 Ротаметр | 2.833.401 | 1 |
| 3.3.8.1 Втулка | 8.687.406 | 1 |
| 3.3.8.2 Втулка | 8.687.408 | 1 |
| 3.3.9 Ротаметр | 2.833.403 | 1 |
| 3.3.9.1 Втулка | 8.687.406-01 | 1 |
| 3.3.9.2 Втулка | 8.687.408-01 | 1 |
| 3.3.10 Ротаметр | 2.833.405 | 1 |
| 3.3.10.1 Втулка | 8.687.406-01 | 1 |
| 3.3.10.2 Втулка | 8.687.408-01 | 1 |
| 3.3.11 Ручка регулировки подачи N2О | 6.354.451 | 1 |
| 3.3.12 Ручка регулировки подачи О2 | 6.354.108 | 1 |
| 3.3.13 Упор | 8.683.833 | 1 |
| # Наименование | Децим. № | Кол-во ( на один аппарат) |
| 3.3.14 Устройство блокировочное | 5.885.563 | 1 |
| ###### 3.3.14.1 Клапан | 5.890.580 | 1 |
| 3.3.14.2 Мембрана | 7.010.485 | 2 |
| 3.3.14.3 Прокладка | 8.683.831 | 1 |
| 3.3.14.4 Прокладка | 9.362.954 | 1 |
| 3.4 Испаритель фторотана | 5.886.060 | 1 |
| 3.5 Клапан вдоха в сборе | 5.890.560 | 1 |
| 3.5.1 Клапан слюдяной | 7.140.525 | 1 |
| 3.5.2 Прокладка | 9.360.597 | 1 |
| 3.5.3 Крышка | 8.870.880 | 1 |
| 3.6 Клапан выдоха в сборе | 5.890.559 | 1 |
| 3.6.1 Клапан слюдяной | 7.140.525 | 1 |
| 3.6.2 Прокладка | 9.360.597 | 1 |
| 3.6.3 Крышка | 8.870.880 | 1 |
| 3.7 Клапан предохранительный | 4.465.003 | 1 |
| 4. Блок питания | 2.087.465 | 1 |
| 4.1 Втулка | 8.639.008 | 2 |
| 4.2 Втулка | 8.639.012 | 1 |
| 4.3 Плата стабилизатора | 5.123.401 | 1 |
| 4.3.1 Плата печатная (без элементов) | 7.104.586 | 1 |
| 4.4 Трансформатор | 4.723.404 | 1 |
| 5. Блок предохранительных клапанов | 5.890.447 | 1 |
| 6. Блок управления | 5.087.433 | 1 |
| 6.1 Втулка | 8.639.012 | 2 |
| 6.2 Кроссплата | 5.129.580 | 1 |
| 6.2.1 Плата печатная (без элементов) | 7.104.608 | 1 |
| 6.3 Плата генератора | 5.129.594 | 1 |
| 6.3.1 Плата печатная (без элементов) | 7.104.600 | 1 |
| 6.4 Плата задатчика | 5.129.585 | 1 |
| 6.5 Плата делителя | 5.129.575 | 1 |
| 6.5.1 Плата печатная (без элементов) | 7.104.585 | 1 |
| 6.6 Плата константы и вывода | 5.129.500 | 1 |
| 7. Волюметр | 2.833.001 | 1 |
| 7.1 Амортизатор | 8.639.003 | 1 |
| 8. Датчик изменения объема | 5.187.507 | 1 |
| 8.1 Плата предварительных усилителей | 5.129.596 | 1 |
| 8.1.1 Плата печатная (без элементов) | 7.104.601 | 1 |
| 9. Мех ручной в сборе | 5.883.536 | 1 |
| ##### 9.1 Мех малый | 7.015.602 | 1 |
| 10. Распределитель эл./магнитный вдоха | 5.885.545 | 2 |
| 10.1 Гильза | 7.747.621 | 1 |
| 10.2 Корпус распределителя | 8.020.657 | 1 |
| 10.3 Мембрана | 7.010.499 | 1 |
| 10.4 Пружина | 8.383.814 | 1 |
| 10.5 Седло | 5.890.634 | 1 |
| 10.5.1 Прокладка | 8.683.547 | 1 |
| 11. Распределитель эл./магнитный выдоха | 5.885.544 | 1 |
| 11.1 Гильза | 7.747.622 | 1 |
| ##### 11.2 Диск | 8.261.443 | 1 |
| 11.3 Корпус распределителя | 8.020.657 | 1 |
| # Наименование | Децим. № | Кол-во ( на один аппарат) |
| ##### 11.4 Мембрана выдоха | 7.010.460 | 1 |
| ##### 11.5 Прокладка | 8.683.547 | 1 |
| 11.6 Пружина | 8.383.685 | 1 |
| 12. Амортизатор | 8.639.408 | 4 |
| 13. Барашки транспортировочные | 6.482.408 | 2 |
| 14. Винт | 8.905.618 | 9 |
| 15. Винт | 8.905.956 | 10 |
| 16. Вкладыш к ручке | 8.260.610 | 1 |
| 17. Втулка | 8.639.012 | 2 |
| 18. Втулка (сетевой провод) | 7.860.584 | 2 |
| 19. Втулка 22М | 8.221.426 | 1 |
| 20. Втулка 22F | 8.223.447 | 1 |
| 21. Держатель сетевого провода | 8.663.466 | 2 |
| 22. Клапан в сборе | 4.465.447 | 3 |
| 22.1 Клапан | 7.140.527 | 1 |
| 23. Кнопка | 8.339.526 | 1 |
| 24. Кнопка | 8.339.526-01 | 1 |
| 25. Колесо | 4.057.020 | 4 |
| 26. Колодка распределительная | 5.894.506 | 1 |
| 27. Кольцо | 8.682.469 | 2 |
| 28. Кольцо (голубое) | 8.241.444 | 1 |
| 29. Кольцо (желтое) | 8.241.443 | 1 |
| 30. Корпус (держатель предохранителей) | 6.116.413 | 1 |
| 31. Корпус эл. соединителя | 8.057.586 | 1 |
| 32. Кронштейн | 4.110.409 | 1 |
| 33. Мешок дыхат. антистат. V= 5 л. |  | 1 |
| 34. Отсасыватель | 5.894.022-01 | 1 |
| 35. Плата индикации и управления | 5.129.588 | 1 |
| 35.1 Плата печатная (без элементов) | 7.104.595 | 1 |
| 36. Пневмодроссель | 5.157.424 | 1 |
| 37. Пробка | 7.357.524 | 2 |
| 38. Пружина | 8.380.443 | 2 |
| 39. Рукоятка | 8.333.440 | 1 |
| 40. Ручка | 6.354.653 | 1 |
| 41. Ручка изменения объема | 6.354.433 | 1 |
| 42. Сборник конденсата | 5.886.403 | 1 |
| 43. Смазка кислородостойкая |  | 8 гр. |
| 44. Счетчик наработки времени (СВН-01) |  | 1 |
| 45. Счетчик частоты дыхания и пульса (СДП-70) |  | 1 |
| 46. Тройник ТП-04 | 8.658.437 | 1 |
| 47. Трубка антистатическая | 6.450.458 | 1 |
| 48. Трубка антистатическая 10 х 2 |  | 0,8м |
| 49. Трубка антистатическая 20 х 4 |  | 3,2м |
| 50. Трубка антистатическая 4,5 х 1,3 |  | 4,8м |
| 51. Трубка гофрированная №1 (140 мм.) |  | 2 |
| 52. Трубка гофрированная №3 (520 мм.) |  | 2 |
| 53. Трубка гофрированная №4 (1060 мм.) |  | 8 |
| 54. Угольник 22 F | 8.658.507 | 3 |
| 55. Угольник 22 М | 8.658.506 | 4 |
| 56. Угольник 24 F | 8.658.560 | 1 |
| 57. Угольник 24 М | 8.658.562 | 1 |
| 58. УДМ-60 |  | 1 |
| # Наименование | Децим. № | Кол-во ( на один аппарат) |
| 59. Шайба | 8.949.456 | 19 |
| 60. Шланг | 6.450.444 | 1 |
| 61. Шланг армир. для сжатых газов 5 м. | 6.450.455-04 | 2 |
| 62. Шланг армир. по О2 1 м. | 6.450.004-00 | 1 |
| 62.1 Кольцо | 8.683.432 | 1 |
| 63. Шланг армир. по N2О 1 м. | 6.450.004-01 | 1 |
| 63.1 Кольцо | 8.683.432 | 1 |
| 64. Шланг армир. по N2О 5 м. | 6.450.004-02 | 1 |
| 64.1 Кольцо | 8.683.432 | 1 |
| Сменные части |  |  |
| 1. Адаптер | 6.453.120 | 1 |
| 2. Клапан доп. вдоха | 4.465.429 | 1 |
| 2.1 Клапан | 7.140.547 | 1 |
| 3. Клапан ПДКВ | 5.890.065 | 1 |
| 3.1 Кольцо | 8.682.492 | 1 |
| 3.2 Мембрана выдоха | 7.010.460 | 1 |
| 4. Кран сопр. выдоху | 4.460.620 | 1 |
| 4.1 Втулка | 8.222.495 | 1 |
| 5. Клапан УДВ | 5.890.075 | 1 |
| 6. Сборник конденсата | 5.886.403 | 2 |
| 7. Трубка антистатическая 6х1,5 |  | 0,3 м |
| 8. Трубка гофрированная №2 ( 310 мм.) |  | 3 |
| 9. Угольник | 6.453.582 | 1 |
| Принадлежности |  |  |
| 1. Мешок дыхат. антистатический V= 0,5 л. |  | 1 |
| 2. Смазка ЦИАТИМ 201 (202) |  | 0,2кг |
| Присоединительные элементы |  |  |
| 1. Адаптер Т-обр. | 5.960.412 | 1 |
| 2. Тройник ТП-02 | 6.112.588 | 1 |
| 3. Тройник ТП-03 | 5.894.527 | 1 |
| 4. Тройник ТП-04 | 8.658.437 | 1 |
| 5. Коннектор К-01-07 | 8.223.610-02 | 2 |
| 6. Коннектор К-01-09 | 8.223.610-03 | 2 |
| 7. Коннектор К-01-11 | 8.223.610-04 | 2 |
| 8. Коннектор К-01-13 | 8.223.610-05 | 3 |
| 9. Втулка большая В-03 | 8.221.594 | 3 |
| 10. Трубка гофрированная Т-01 | 7.018.407 | 2 |
| ЗИП |  |  |
| 1. Клапан грибковый | 7.140.527 | 2 |
| 2. Мембрана | 7.010.499 | 1 |
| 3. Мембрана выдоха | 7.010.460 | 3 |
| 4. Мешок дыхат. антистат. V= 5 л. |  | 1 |
| 5. Трубка гофрированная №4 (1060 мм.) |  | 1 |
| 6. Шланг армир. для сжатых газов 0,5 м. | 6.450.455-01 | 1 |