4 листа

Узлы и детали, применяемые в аппаратах РО6-03 мод.631

(в соответствии с прайсом запчастей )

| # Наименование | ###### Децим. № | Кол-во ( на один аппарат) |
| --- | --- | --- |
| 1. Блок воздуходувки | 2.960.510 | 1 |
| ## 1.1 Воздуходувка без эл./привода | 2.960.511 | 1 |
| 1.1.1 Кольцо | 8.682.463 | 2 |
| 1.1.2 Подшипник 5-1201 |  | 2 |
| 1.1.3 Шкив | 8.322.004 | 1 |
| ### 1.2 Привод воздуходувки | 3.125.501 | 1 |
| #### 1.2.1 Подшипник 5-202 |  | 2 |
| 1.2.2 Шкив | 8.322.403 | 1 |
| 1.3 Лабиринт | 5.894.658 | 1 |
| 1.4 Плита | 8.074.593 | 1 |
| 1.5 Пропеллер | 8.060.411 | 1 |
| 1.6 Ремень РПСМ 530х15 |  | 1 |
| 1.7 Конденсатор К75-24 (МБПГ 3,9х400) |  | 2 |
| 2. Блок мехов | 5.883.537 | 1 |
| 2.1 Колокол | 5887000-15 | 1 |
| 2.2 Крышка | 8.050.563 | 1 |
| 2.3 Крышка нижняя | 6.172.441 | 1 |
| 2.4 Мех большой | 7.015.606 | 1 |
| 2.5 Мех малый | 7.015.602 | 1 |
| 2.6 Втулка | 8.220.639 | 2 |
| 3. Блок подачи кислорода | 5.150.000 | 1 |
| 3.1 Дозиметр | 2.833.439 | 1 |
| 3.1.1 колпачок | 8.635.685 | 1 |
| 3.1.2 ротаметр | 5.183.631 | 1 |
| 3.1.2.1 трубка переходная | 7.860.635 | 2 |
| 3.2 Седло | 7.142.495 | 1 |
| 3.3 Клапан | 7.140.566 | 1 |
| 4. Блок предохранительных клапанов | 5.890.413 | 1 |
| 5. Блок рабочий | 5.894.711 | 1 |
| 5.1 Втулка | 8.222.484 | 1 |
| 5.2 Втулка | 8.222.485 | 1 |
| 5.3 Мембрана вдоха | 5.892.419 | 1 |
| 5.3.1 Мембрана | 7.010.459 | 1 |
| 5.3.2 Клапан | 7.140.566 | 1 |
| ##### 5.4 Седло с клапаном | 5.890.419 | 2 |
| 5.4.1 Корпус клапана | 7.142.437 | 2 |
| 5.4.2 Клапан грибковый | 7.140.519 | 2 |
| 5.5 Мембрана выдоха | 7.010.460 | 1 |
| 5.6 Ось крана | 6.304.609 | 1 |
| 5.7 Прокладка регулировочная | 9.360.680 | 1 |
| 5.8 Прокладка регулировочная | 9.360.681 | 1 |
| 5.9 Прокладка | 9.360.487 | 2 |
| 6. Блок регулировки вентиляции | 2.931.459 | 1 |
| ##### 6.1 Пластина | 8.611.504 | 1 |
| 7. Волюметр | 2.833.001 | 1 |
| 6.2 Амортизатор | 8.639.003 | 1 |
| # Наименование | ###### Децим. № | Кол-во ( на один аппарат) |
| 8. Водяной затвор в сборе | 2.832.421 | 1 |
| 8.1 Втулка | 8.220.593 | 2 |
| 8.2 Втулка (металл.) | 8.220.660 | 2 |
| 8.3 Клапан | 8.656.456 | 1 |
| 8.4 Клапан | 7.140.551 | 1 |
| 8.5 Кольцо уплотнительное | 8.682.494 | 1 |
| 8.6 Конус | 5.183.411 | 1 |
| 8.7 Прокладка | 8.223.084 | 2 |
| 8.8 Прокладка | 9.362.468 | 1 |
| 8.9 Прокладка | 8.682.599 | 1 |
| 8.10 Прокладка | 9.360.483 | 1 |
| 8.11 Седло клапана | 7.142.471 | 1 |
| 8.12 Трубка стеклянная | 7.352.464 | 1 |
| 9. Золотник | 5.898.608 | 1 |
| 9.1 Амортизатор | 8.639.408 | 2 |
| 9.2 Подшипник 6- 1000096 |  | 1 |
| 9.3 Подшипник №18 |  | 2 |
| 9.4 Пружина | 6.380.403 | 1 |
| 9.4.1 Пружина | 8.380.440 | 1 |
| 9.5 Шайба | 8.941.922 | 2 |
| 9.6 Шайба | 9.367.281 | 2 |
| 9.7 Втулка | 8.687.425 | 1 |
| 10. Мех ручной в сборе | 5.883.536 | 1 |
| ##### 10.1 Мех малый | 7.015.602 | 1 |
| 11. Переключатель пневматический | 4.463.406 | 1 |
| 12. Распределительный блок | 5.885.520 | 1 |
| 13. Амортизатор | 8.639.408 | 4 |
| 14. Барашки транспортировочные | 6.482.408 | 2 |
| 15. Винт | 8.905.618 | 5 |
| 16. Винт | 8.905.956 | 6 |
| 17. Вкладыш к ручке изменения объема | 8.260.610 | 2 |
| 18. Втулка | 8.639.414 | 2 |
| 19. Втулка | 8.639.008 | 1 |
| 20. Втулка | 8.639.012 | 2 |
| 21. Втулка | 8.221.469 | 4 |
| 22. Втулка (сетевой провод) | 7.860.584 | 1 |
| 23. Держатель сетевого провода | 8.663.466 | 2 |
| 24. Колесо | 4.057.020 | 4 |
| 25. Кольцо (голубое) | 8.241.444 | 1 |
| 26. Кольцо (желтое) | 8.241.443 | 1 |
| 27. Корпус эл. соединителя | 8.057.586 | 1 |
| 28. Кронштейн | 4.110.409 | 1 |
| 29. Кронштейн | 6.133.407 | 1 |
| 30. Мешок дыхат. антистат. V= 3 л. |  | 1 |
| 31. Отсасыватель | 5.894.022-01 | 1 |
| 32. Панель стола | 8.052.481 | 1 |
| 33. Планка к ручке переключения кранов | 8.611.543 | 4 |
| 34. Пробка | 7.357.524 | 2 |
| 35. Пружина | 8.380.443 | 2 |
| 36. Пружина неподвижного штока | 8.383.425 | 1 |
| 37. Рукоятка | 8.333.440 | 1 |
| # Наименование | ###### Децим. № | Кол-во ( на один аппарат) |
| 38. Ручка | 6.354.653 | 1 |
| 39. Ручка изменения объема | 6.354.433 | 2 |
| 40. Ручка переключения кранов | 6.354.525 | 4 |
| 41. Рычаг | 8.332.420 | 1 |
| 42. Сборник конденсата | 5.886.403 | 1 |
| 43. Смазка кислородостойкая |  | 8 гр. |
| 44. Стекла на шкалы | 8.057.453 | 2 |
| 45. Счетчик наработки времени (СВН-01) |  | 1 |
| 46. Счетчик частоты дыхания и пульса (СДП-70) |  | 1 |
| 47. Трубка антистатическая 10 х 2 |  | 0,6м |
| 48. Трубка антистатическая 20 х 4 |  | 0,33м |
| 49. Трубка антистатическая 4,5 х 1,3 |  | 1,45м |
| 50. Трубка гофрированная №3 (520 мм.) |  | 2 |
| 51. Трубка гофрированная №4 (1060 мм.) |  | 5 |
| 52. Угольник 22 F | 8.658.507 | 2 |
| 53. Угольник 22 М | 8.658.506 | 2 |
| 54. УДМ-60 |  | 1 |
| 55. Указатель | 7.027.419 | 2 |
| 56. Шайба | 8.949.456 | 13 |
| 57. Шкала вентиляции | 7.021.471 | 1 |
| 58. Шкала объема | 7.021.461 | 1 |
| 59. Шланг армир. для сжатых газов | 6.450.455-04 | 1 |
| 60. Шланг армир. для сжатых газов | 6.450.455-02 | 1 |
| Сменные части |  |  |
| 1. Клапан доп. вдоха | 4.465.429 | 1 |
| 1.1 Клапан | 7.140.547 | 1 |
| 2. Кран сопр. выдоху | 4.460.620 | 1 |
| 2.1 Втулка | 8.222.495 | 1 |
| 3. Сборник конденсата | 5.886.403 | 2 |
| 4. Фильтр | 5.886.548-01 | 1 |
| Принадлежности |  |  |
| 1. Мешок дыхат. антистатический V= 0,5 л. |  | 1 |
| 2. Воронка |  | 1 |
| 3. Смазка ЦИАТИМ 201 (202) |  | 0,2кг |
| Присоединительные элементы |  |  |
| 1. Адаптер Т-обр. | 5.960.412 | 1 |
| 2. Тройник ТП-02 | 6.112.588 | 1 |
| 3. Тройник ТП-03 | 5.894.527 | 1 |
| 4. Тройник ТП-04 | 8.658.437 | 1 |
| 5. Коннектор К-01-07 | 8.223.610-02 | 2 |
| 6. Коннектор К-01-09 | 8.223.610-03 | 2 |
| 7. Коннектор К-01-11 | 8.223.610-04 | 2 |
| 8. Коннектор К-01-13 | 8.223.610-05 | 3 |
| 9. Втулка большая В-03 | 8.221.594 | 3 |
| 10. Трубка гофрированная Т-01 | 7.018.407 | 2 |
| ЗИП |  |  |
| 1. Амортизатор | 8.639.408 | 2 |
| 2. Втулка | 8.639.414 | 2 |
| 3. Клапан грибковый | 7.140.519 | 2 |
| # Наименование | ###### Децим. № | Кол-во ( на один аппарат) |
| 4. Мембрана вдоха | 5.892.419 | 1 |
| 4.1 Клапан | 7.140.566 | 1 |
| 4.2 Мембрана | 7.010.459 | 1 |
| 5. Мембрана выдоха | 7.010.460 | 1 |
| 6. Мешок дыхат. антистат. V= 3 л. |  | 1 |
| 7. Трубка гофрированная №4 (1060 мм.) |  | 1 |