ПЕРЕЧЕНЬ  АППАРАТУРЫ,
рекомендуемой для оснащения глазных кабинетов, отделений, клиник

| № п/п | Наименование | Обозначение | Цена, на 10/03/10 Руб., если не указано иное | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩЕЛЕВЫЕ ЛАМПЫ ДЛЯ БИОМИКРОСКОПИИ ГЛАЗА |
|  | Щелевая лампа, 5 увеличений (5,6; 9; 14; 22; 35) | ЩЛ-3Г-06 | 138 600 |  |
|  | Щелевая лампа, 5 увеличений (5,6; 9; 14; 22; 35), с телевизионным адаптером | ЩЛ-3Г-18 | 182 500 |  |
|  | Щелевая лампа, 5 увеличений (5,6; 9; 14; 22; 35) | SL-P-00 | 83 600 |  |
|  | Щелевая лампа, 5 увеличений (5,6; 9; 14; 22; 35) | SL-P-04 | 168 900 |  |
|  | Щелевая лампа, увеличение от 8 до 40 крат, Украина | ЩЛ-2Б | 75 000 |  |
|  | Щелевая лампа, 3 увеличения, нижнее расположение осветителя, фирмы Shin-Nippon, Япония | SL-45 | 167 000 |  |
|  | Щелевая лампа, 3 увеличения, нижнее расположение осветителя, с возможностью подключения цифровой видеокамеры или фотоаппарата, фирмы Shin-Nippon, Япония | SL-45-DX | 178 000 |  |
|  | Апланационный тонометр Гольдмана для SL-45, SL-45DX |  | 52 000 |  |
|  | Щелевая лампа, 2 увеличения, нижнее расположение осветителя, фирмы Shin-Nippon, Япония | SL-40 | 151 000 |  |
|  | Щелевая лампа, 5 увеличений, конвергентные окуляры, повышенные поля зрения и яркость щели, нижнее расположение осветителя, фирмы Takagi, Япония, | SM-4N | 234 000 |  |
|  | Щелевая лампа, 3 увеличения, конвергентные окуляры, повышенные поля зрения и яркость щели, нижнее расположение осветителя, фирмы Takagi, Япония, | SM-2N | 202000 |  |
|  | Щелевая лампа, 3 увеличения, нижнее расположение осветителя, фирмы Reichert, США | Xcel-255 | 5 200 $ |  |
|  | Щелевая лампа ручная фирмы Shin Nippon c аккумуляторным питанием Дополнительные окуляры 16 крат | XL-1 | 140 000 7 900 |  |
|  | Щелевая лампа ручная в жестком кейсе фирмы Heine, Германия с батарейной рукояткой с аккумуляторной рукояткой и встроенным зарядным устройством | HSL-150 | 715 € 836 € |  |
| ОФТАЛЬМОСКОПЫ |
| Зеркальные офтальмоскопы |
|  | Офтальмоскоп зеркальный с линзами 13 и 20 дптр, Украина | ОЗ-5 | 2 950 |  |
|  | Офтальмоскоп зеркальный с линзами 13 и 20 дптр | ОР3-01 | 3 800 |  |
| Прямые офтальмоскопы |
| Офтальмоскопы фирмы Welch Allyn (США) |
|  | Офтальмоскоп прямой карманный, 2 батарейки АА, в мягком футляре | Pocket | 226 € |  |
|  | Офтальмоскоп прямой, 2 батарейки C, в жестком футляре | 11750-VBI | 280 € |  |
|  | Офтальмоскоп прямой с коаксиальным освещением с Ni-Cd аккумулятором и сетевым адаптером | 11720 Коаксиаль | 547 € |  |
|  | Офтальмоскоп прямой с коаксиальным освещением с Li-ion аккумулятором и настольным зарядным устройством | 11720 Коаксиаль | 722 € |  |
|  | Офтальмоскоп прямой с расширенным полем зрения с Ni-Cd аккумулятором и cетевым адаптером | 11810 PanOptic | 1 160 € |  |
|  | Офтальмоскоп прямой с расширенным полем зрения с Li-ion аккумулятором и настольным зарядным устройством | 11810 PanOptic | 1 280 € |  |
| Офтальмоскопы фирмы Heine (Германия) |
|  | Офтальмоскоп прямой карманный с батарейной рукояткой (2 батарейки АА) в мягком фктляре | Mini 3000 | 167 € |  |
|  | Комплект для преобразования Mini 3000 в аккумуляторный, с настольным зарядным устройством |  | 292 € |  |
|  | Офтальмоскоп прямой с батарейной рукояткой (2 батарейки С) в мягком футляре | К180 | 266 € |  |
|  | Офтальмоскоп прямой с аккумуляторной рукояткой в мягком футляре | К180R | 390 € |  |
|  | Офтальмоскоп прямой с батарейной рукояткой (2 батарейки С) в жестком кейсе | BETA 200 | 411 € |  |
|  | Офтальмоскоп прямой с аккумуляторной рукояткой и встроенным зарядным устройством в жестком кейсе | ВЕТА 200 R | 531 € |  |
|  | Офтальмоскоп прямой с аккумуляторной рукояткой и сетевым адаптером | ВЕТА 200 ТR | 584 € |  |
|  | Офтальмоскоп прямой с аккумуляторной рукояткой и настольным зарядным устройством | ВЕТА 200 NT | 730 € |  |
| Офтальмоскопы фирмы Neitz (Япония) |
|  | Офтальмоскоп прямой с аккумуляторной рукояткой и встроенным зарядным устройством, в жестком кейсе | BxRP | 20 100 |  |
|  | Офтальмоскоп прямой с аккумуляторной рукояткой и настольным зарядным устройством в жестком кейсе | BxRC | 24 700 |  |
|  | Офтальмоскоп прямой с батарейной рукояткой, в жестком кейсе | Bx13 | 14 100 |  |
| Универсальные ручные офтальмоскопы |
|  | Офтальмоскоп ручной универсальный для прямой, обратной офтальмоскопии, в т.ч. стерео, и диафаноскопии с сетевым и автономным питанием (аккумуляторные батареи и зарядное устройство), три линзы с сетевым питанием, одна линза 20 дптр | ОР-3Б-03 ОР-3Б-05 | 70 400 53 900 |  |
|  | Офтальмоскоп ручной для прямой офтальмоскопии, со световолоконным освещением (один световод) | ОР-3Б-06 | 43 400 |  |
|  | Офтальмоскоп ручной универсальный для прямой, обратной офтальмоскопии, в т.ч. стерео, линза 20 дптр, со световолоконным освещением, два световода | ОР-3Б-07 | 58 900 |  |
|  | Офтальмоскоп ручной универсальный для прямой, обратной офтальмоскопии, в т.ч. стерео, и диафаноскопии, со световолоконным освещением, одна линза 20 дптр | ОР-3Б-08 | 72 500 |  |
| Бинокулярные офтальмоскопы |
|  | Офтальмоскоп налобный для обратной офтальмоскопии с переменной стереобазой (с сетевым и автономным питанием) | НБО-3-01 | 56 100 |  |
|  | Офтальмоскоп налобный для обратной офтальмоскопии фирмы Heine, Германия с трансформатором с аккумуляторным блоком mPack и трансформатором с сетевым адаптером EN 50 и аккумулятором mPack с аккумуляторным блоком mPack Unplagged и трансформатором | OMEGA 500 | 2 706 € 3 012 € 3 290 € 3 088 € |  |
|  | Офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с креплением на очковую оправу с аккумуляторным блоком mPack и трансформатором фирмы Heine, Германия | SIGMA 150 | 2 021 € |  |
|  | Офтальмоскоп налобный для обратной офтальмоскопии c креплением на шлем с аккумуляторным блоком mPack и трансформатором фирмы Heine, Германия | SIGMA 150K | 2 213 € |  |
|  | Офтальмоскоп налобный для обратной офтальмоскопии с креплением на шлем и настенным сетевым блоком питания ф. Neitz, Япония | IO- Complete Set | 63 000 |  |
|  | Офтальмоскоп налобный для обратной офтальмоскопии с креплением на шлем, сетевым и аккумуляторным питанием ф. Neitz, Япония | IO- Complete Set | 105 400 |  |
| ФУНДУС-КАМЕРЫ |
|  | Фундус-камера цифровая немидриатическая фирмы Kowa, Япония | Nonmyd -D | 1 162 000 | заказ |
|  | Фундус-камера ручная цифровая ф. Nidek, Япония | NM-200D | 38 500 $ |  |
| ХИРУРГИЯ: МИКРОСКОПЫ И УСТРОЙСТВА |
|  | Микроскоп операционный фирмы Takagi, Япония | OM-8XZ | 670 000 |  |
|  | Диодный лазерный офтальмокоагулятор на базе аппарата АЛОД-01, адаптированного к щелевой лампе |  | от 500 000 |  |
|  | Диодный лазерный офтальмокоагулятор на базе аппарата АЛОД-01, адаптированного к налобному офтальмоскопу |  | от 329 500 |  |
|  | Лупа бинокулярная медицинская (на головном обруче), Украина | ЛБМ-02 | 1 500 |  |
|  | Лупа бинокулярная со световолоконным осветителем (2,5; 3,3 крат) | ЛБВО | 37 200 |  |
|  | Лупа бинокулярная со световолоконным осветителем (5,8 - 4,2 крат) | ТПБ | 73 200* |  |
|  | Лупа бинокулярная без осветителя (5,8 - 4,2 крат) | ТПБ | 22 200* |  |
|  | Комплект микрохирургических инструментов для офтальмологии универсальный, 17 позиций для удаления инородных тел, 31 позиция для имплантации ИОЛ, 40 позиций для глазных амбулаторных операций, 21 позиция | АО-1 | 24 900 52 800 45 900 25 300 |  |
| НАБОР ЛИНЗ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ к щелевым лампам для биомикроскопии и гониоскопии внутренних сред глаза «ОЛИС» |
| Линзы для бесконтактной биомикроофтальмоскопии |
|  | Линзы асферические офтальмоскопические для широкопольной высокоразрешающей биомикроофтальмоскопии с использованием любых типов ЩЛ: 60 дптр 78 дптр 90 дптр | 60D1 78D 90D | 5 000 5 000 5 000 |  |
| Линзы для контактной биомикроофтальмоскопии |
|  | Линза контактная трехзеркальная Гольдмана с гаптической частью, с наружным 34 мм, из оптического стекла, в т.ч. для педиатрии и пациентов с узкой глазной щелью Линза контактная трехзеркальная Гольдмана с наружным 40 мм | LG1 LG5 | 8 800 9 500 |  |
|  | Гониоскоп контактный четырехзеркальный по Ван-Бойнингену с возможностью наблюдения дальней периферии сетчатки при расширенном зрачке | LB1 | 9 500 |  |
|  | Линза Ричи для трабекулопластики | LR1 | 10 400 |  |
|  | Фундус-линза контактная широкопольная с полем обзора глазного дна 120 с полем обзора глазного дна 75 с полем обзора глазного дна 140 | FL1 FL2 FL3 | 10 200 10 200 10 200 |  |
| Линзы контактные для ИАГ-лазерной микрохирургии: |
|  | Линзы по Пейману комплект из 3-х линз: PL1-для ретролентального и переднего отдела стекловидного тела, PL2 - для средних отделов стекловидного тела, PL3- для задних отделов стекловидного тела и преретинального пространства |  | 36 300 |  |
|  | Линза по Ван-Бойнингену, четырехзеркальный гониоскоп, из органического стекла | LB2 | 12 500 |  |
|  | Гель офтальмологический стерильный контактный для гониоскопии, биомикроофтальмоскопии, флакон (10 граммов) | Олигель | 70* |  |
| ЛИНЗЫ ОФТАЛЬМОСКОПИЧЕСКИЕ |
|  | Линза офтальмоскопическая 15 дптр, 20 дптр |  | 4400 |  |
| ТОНОМЕТРЫ |
|  | Тонометр внутриглазного давления по Маклакову |  | 1 300 |  |
|  | Тонометр внутриглазного давления через веко, цифровой, портативный Diaton | ТГДц-01 ПРА | 22 960 | Цена производителя |
|  | Индикатор внутриглазного давления через веко, цифровой, портативный Diathera | ИГД-02 ПРА | 15 960 | Цена производителя |
|  | Портативный электронный тонометр фирмы Medtronic, США | Tonopen-XL | 125 400 |  |
|  | Бесконтактный тонометр автоматический фирмы KOWA, Япония | KT-800 | 13 050 € |  |
|  | Бесконтактный тонометр автоматический фирмы Topcon, Япония | CT-80 | 13 300 $ |  |
|  | Бесконтактный тонометр автоматический фирмы Reichert, США | мод. 7 | 11 000 $ |  |
|  | Бесконтактный тонометр Shin Nippon, Япония | NCT-10 | 367 000 |  |
|  | Тонометр-тонограф цифровой фирмы Medtronic, США | Model 30 classic | 300 000 |  |
| ОПТОМЕТРИЯ (назначение средств коррекции) |
|  | Авторекератотонометр фирмы Nidek, Япония | Tonoref-II | 31 250 $ |  |
|  | Автоматический рефрактометр фирмы Righton, Япония, без стола | Speedy-1 | 287 000 |  |
|  | Автоматический кераторефрактометр фирмы Righton, Япония, без стола | Speedy-К | 361 000 |  |
|  | Автоматический рефрактометр фирмы Grand Seiko, Япония, без стола | GR-2100 | 275 000 |  |
|  | Автоматический кераторефрактометр фирмы Grand Seiko, Япония, без стола | GR-3100К | 337 000 |  |
|  | Автоматический рефрактометр фирмы Topcon, Япония, без стола | RM-8900 | 14 400 $ |  |
|  | Автоматический кераторефрактометр фирмы Topcon, Япония, без стола | KR-8800 | 18 840 $ |  |
|  | Автоматический рефрактометр фирмы Tomey, Япония, без стола | TR-4000 | 5 500 € |  |
|  | Портативный автоматический кераторефрактометр фирмы Rigthon, Япония | Retinomax K-Plus-3 | 534 000 |  |
|  | Автоматический кераторефрактометр фирмы Huvitz, Корея | HRK-7000 | 6 850 $ |  |
|  | Офтальмометр окулярный, Украина | ОФ-3 | 110 500 |  |
|  | Кератометр (без блока питания), без стола, Shin Nippon, Япония | SO-21 | 122 000 |  |
|  | Кератометр, Takagi, Япония, без стола | KM-1 | 220 700* |  |
|  | Автокератометр ручной с аккумуляторным питанием ф. Nidek, Япония | КМ-500 | 7 300 $ |  |  |
|  | Ретинометр для определения ретинальной остроты зрения с батарейной рукояткой, Heine, Германия | Lambda 100 | 794 € |  |
|  | Линейки скиаскопические, комплект, Украина | ЛСК-1 | 3 950 |  |
|  | Проектор знаков для дали с дистанционным управлением, Белоруссия | ПЗ-МД | 25 000 |  |
|  | Проектор знаков (стандарт) фирмы Topcon, Япония | ACP-8 | 3 180 $ |  |
|  | Проектор знаков фирмы Shin Nippon, Япония | CP-30 | 85 000 |  |
|  | Проектор знаков фирмы Huvitz, Корея | CCP-3100 | 1 590 $ |  |
|  | Фороптер фирмы Takagi, Япония | VT-5 | 184 000 |  |
|  | Таблицы РОРБА для определения остроты зрения для дали |  | 200* |  |
|  | Таблицы Сивцева, Орловой для определения остроты зрения для дали |  | 80* |  |
|  | Линейка для измерения межзрачкового расстояния, с поверкой |  | 700* |  |
|  | Осветитель таблиц для исследования остроты зрения для дали в комплекте с таблицами Головина-Сивцева; таблицами Орловой для детей | ОТИЗ-40-01 исп. 2 | 8 100 |  |
|  | Дополнительные таблицы: лучистая фигура, дуохромный тест, тест Шобера, четырехточечный тест |  | 2600 |  |
|  | Осветитель таблиц для исследования остроты зрения для дали в комплекте с таблицами Головина-Сивцева; таблицами Орловой для детей | ОТИЗ-40-01 исп. 3 | 5200 |  |
|  | Прибор для определения остроты зрения для близи, Украина | ПОЗБ | 17 500 |  |
|  | Набор пробных очковых линз большой (254 элемента, пробная оправа) | НПОЛб-254 | 30 500 |  |
|  | Набор пробных очковых линз средний (139 элементов, пробная оправа) | НПОЛс-139 | 24 400 |  |
|  | Набор пробных очковых линз упрощенный (87 элементов, пробная оправа) | НПОЛу-87 | 21 000 |  |
|  | Набор пробных очковых линз упрощенный (75 элементов, без положительной астигматики, пробная оправа) | НПОЛу-87 | 16 600 |  |
|  | Набор пробных очковых стекол средний (256 элементов, две пробных оправы) | НС-277-01 | 37 100 |  |
|  | Набор пробных очковых стекол, упрощенный (85/142 элемента, одна пробная оправа) | НПУ-69-01 | 21 000/ 25 300 |  |
|  | Набор пробных очковых стекол фирмы Shin Nippon, Япония (132 элемента, без пробной оправы) | TL-24M | 21 900 | Поверка 7500 |
|  | Набор пробных очковых стекол фирмы Shin Nippon, Япония (226 элементов, без пробной оправы) | TL-35M | 31 700 | Поверка 8500 |
|  | Набор пробных очковых стекол и призм фирмы Magnon (90 элементов, c пробной оправой) |  | 24 500* |  |
|  | Оправа пробная универсальная с регулируемыми заушинами | ОПУ-01 | 4 800 |  |
|  | Оправа пробная простая | ОПОЛ-2 | 3 350 |  |
|  | Оправа пробная универсальная | ОПОЛ-4 | 3 700 |  |
|  | Оправа пробная простая полуободковая | ОППУ-01 | 2 000* |  |
|  | Оправа пробная универсальная, Shin Nippon, Япония | TF-3 | 7 000 |  |
|  | Оправа пробная универсальная, Bicoh, Япония | 547/486 | 7 000 |  |
|  | Прибор для измерения межзрачкового расстояния (пупиллометр), Shin Nippon, Япония | PD-82 | 19 200 |  |
|  | Экзофтальмометр | ЭОМ-57 | 9 700* |  |
| ДИОПТРИМЕТРЫ |
|  | Диоптриметр окулярный | ДО-3 | 46 600 |  |
|  | Линзметр окулярный Shin Nippon, Япония | LM-25 | 53 000* | Поверка 4 500 |
|  | Линзметр окулярный Shin Nippon, Япония | LM-15 | 52 000* | Поверка 4 500 |
|  | Автоматический диоптриметр Grand Seiko, Япония | GL-7000 | 112 000* | Поверка 4 500 |
| ПЕРИМЕТРЫ |
|  | Периметр настольный регистрирующий, Украина | ПНР-2 | 28 200 |  |
|  | Анализатор проекционный поля зрения (периметр проекционный дуговой) | АППЗ-01 | 115 600 |  |
|  | Прибор для диагностики поля зрения | Перискан | 48 800 |  |
|  | Периметр автоматический статический с компьютером | Периком | 201 900 |  |
| ТАБЛИЦЫ и ПРИБОРЫ для ИССЛЕДОВАНИЯ ЦВЕТОВОГО ЗРЕНИЯ |
|  | Таблицы пороговые для исследования цветового зрения | Юстовой | 800* |  |
| ПРИБОРЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ АМБЛИОПИИ |
|  | Монобиноскоп | МБС-02 | 201 900 |  |
|  | Цветотест четырехточечный для исследования бинокулярного зрения | ЦТ-1 | 4 300 |  |
|  | Синоптофор для восстановления бинокулярного зрения, Украина | СИНФ-1 | 114 500 |  |
|  | Аппарат для диагностики и лечения нарушений бинокулярного зрения | Форбис | 79 800 |  |
|  | Офтальмокомпенсатор | ОКП-20 | 4 000* |  |
|  | Бивизотренер для восстановления бинокулярного зрения, Украина | БВТр-2 | 15 400 |  |
|  | Макулостимулятор | МКС-Ц | 6 700* |  |
|  | Мускулотренер периметрический | МОП-1 | 39 800* |  |
|  | Компьютерная программа для ортоптического лечения косоглазия и амблиопии | Eyе | 13 300* |  |
|  | Набор компьютерных игровых программ для лечения амблиопии | Плеоптика | 10 500* |  |
|  | Компьютерная программа для развития бинокулярного зрения | Контур | 9 900* |  |
|  | Компьютерная программа для тренировки аккомодации | Релакс | 1 600* |  |
|  | Компьютерная программа для проверки остроты зрения | Визус | 4 500* |  |
|  | Программа для измерения контрастной чувствительности с базами данных | Зебра | 24 900* |  |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА |
|  | Установка для лазеростимуляции сетчатки глаза | ЛАСТ-1 | 33 500 |  |
|  | Лицевой установ для ЛАСТ-01 |  | 3 000 |  |
|  | Лазерный офтальмологический стимулятор для лазерплеоптического лечения и профилактики функциональных зрительных нарушений | Сокол | 23 000 | Собственная разработка |
|  | Лазерный офтальмологический стимулятор для лечения амблиопии при врожденных и приобретенных помутнениях оптических сред глаза, а также рефракционных амблиопий у детей от двух лет и старше | Спекл-М | 44 000 |  |
|  | Аппарат лазерный офтальмологический терапевтический | ЛОТ-01 | 95 300 |  |
|  | Лазерный терапевтический аппарат для лечение герпетических заболеваний глаз, кератитов, эрозий роговицы, язвенного блефарита, дисфункции слезной железы | МАКДЭЛ-00.00.02.1 | 36 800 | Инфра-красный лазер |
|  | Лазерный терапевтический аппарат для лечение герпетических заболеваний глаз, кератитов, эрозий роговицы, язвенного блефарита, дисфункции слезной железы | МАКДЭЛ-00.00.02.2 | 40 500 | Красный лазер |
|  | He-Ne аппарат для лечения амблиопии, близорукости, зрительного утомление, метаболических заболеваний роговицы, посттравматической реабилитации | МАКДЭЛ-00.00.08.1 | 156 500 |  |
|  | Аппарат ИК-лазерный для коррекции аккомодационно-рефракционных нарушений зрения дополнительно: стойка | МАКДЭЛ-00.00.09 | 310 000 10 500 |  |
|  | Электростимулятор офтальмологический микропроцессорный | ЭСОМ-«КОМЕТ» | 48 500 |  |
|  | Аппарат для рефлексотерапии орбитальных точек – приставка а ЭСОМ-«КОМЕТ» | КРОТА | 22 400 |  |
|  | Аппарат для магнитотерапии в офтальмологии в комплекте с фотостимулирующей приставкой для лечения амблиопии | АТОС-А | 49 100 |  |
|  | Оголовье к АТОС-А или АТОС-МнДЭП |  | 18 600 |  |
|  | Прибор для фотомагнитной стимуляции сетчатки глаза, применяемый для закрепления эффекта лечения аппаратом АТОС-А | АМБЛИО-2 | 9 300 |  |
|  | Приставка к АТОС-А для лечения спазма аккомодации и амблиопии | Каскад | 31 800 |  |
|  | Приставка к АТОС-А для воздействие спекл-полем | Рубин | 19 200 |  |
|  | Приставка к АТОС-А для лечения психоматических нарушений | Цветоритм | 16 500 |  |
|  | Аппарат для многоканальной рефлексотерапии, в т.ч. в офтальмологии | МнДЭП | 32 000 |  |
|  | Аппарат для визуальной цветоимпульсной стимуляции | АСИР | 6 500* |  |
|  | Аппарат для офтальмохромотерапии | Радуга | 35 500 |  |
| УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ |
|  | Портативный цифровой A/B-скан с видеопринтером фирмы Sonomed, США | E-Z scan 5500+ | 6676000 |  |
|  | А-скан-пахиметр портативный фирмы Sonomed, США | PacScan 300AP | 267 000 |  |
|  | А-скан-пахиметр фирмы Tomey, Япония | AL-3000 | 7 940 € |  |
|  | Пахиметр фирмы Tomey, Япония | SP-3000 | 260 000 |  |
| ПРИБОРНЫЕ СТОЛЫ |
|  | Стол пневматический ф.FISO, Италия на 1 прибор | Mistral | 38 800* |  |
|  | Стол пневматический ф.FISO, Италия на 2 прибора, угловой | Mistral | 54 20 0* |  |
|  | Стол электроподъемный ф.FISO, Италия на 1 прибор | Hercules | 52 000* |  |
|  | Стол электроподъемный ф.FISO, Италия на 2 прибора, угловой | Hercules | 88 500* |  |
|  | Стол приборный с электроприводом, на 1 прибор, Китай | CT-1702 | 650 $* |  |
|  | Стол приборный с электроприводом, на 2 прибора, неподвижная столешница, Китай | Cos-330 | 880 $* |  |
|  | Стол приборный с электроприводом, на 2 прибора, подвижная столешница, Китай | CT-1705 | 1 000 $* |  |
|  | Стол приборный с электроприводом, Индия | ACC-002 | 790 $* |  |
| РАБОЧИЕ МЕСТА ОФТАЛЬМОЛОГА |
|  | Рабочее место (стол на 2 прибора) с креслом пациента, Takagi, Япония | UN-301 | 299 000* |  |
|  | Рабочее место (стол на 2 прибора), с креслом пациента, Meccanotica Mazza, Италия | 10.040 Easy | 4 680 €* |  |
|  | Рабочее место (стол на 3 прибора), с креслом пациента, Meccanotica Mazza, Италия | 10.330 Compact | 8 880€* |  |

* — дальнейшая реализация осуществляется с НДС

- На поставляемую фирмой ОЛИС офтальмологическую аппаратуру дается фирменная гарантия.

- Отгрузка по России

- По согласованию возможна поставка не указанной в Перечне отечественной и зарубежной офтальмологической аппаратуры.

Фирма ОЛИС —  разработчик и эксклюзивный поставщик офтальмологических линз для биомикроскопии; лазерного офтальмологического стимулятора «Сокол»
Официальный представитель:

- ГУП "Рязанский приборный завод" по продаже индикатора внутриглазного давления ИГД-02 "ПРА" и тонометра ТГДц-01 "ПРА",

- Офис продаж оборудования фирмы Heine (Германия).

Заинтересованные специалисты могут ознакомиться с образцами вышеуказанной аппаратуры и получить медико-технические консультации и рекомендации в учебно-демонстрационном кабинете СПб Медико-технического колледжа:
г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., 23а, 2 этаж, каб. 43.

Ст. метро Балтийская или Технологический институт

# Text boxes

Основана в 1991 году

Медицинская техника для офтальмологов, оториноларингологов, врачей общей практики

РОССИЯ,196084,

Санкт-Петербург, а/я308

Тел./факс (812) 713-09-95, 369-23-53

Тел 251-92-65
E-mail: olis@olis.ws  http://www.olis.ws